계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2020년 종암SH빌 외 7개단지 임대아파트 LED등기구 교체공사

□ 사업개요

위 치	종암SH빌 외 7개 단지
공 사 개 요	LED등기구 1식, 형광등 철거 1식
공 사 기 간	착공일로부터 ’20. 11월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	971,234천원
○ 심사금액 :	956,975천원
○ 절 감 액 :	14,259천원
○ 절 감 율 :	1.5%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가 조정: LED 45W이하 설치공종

LED 등기구(45Wx1이하) 설치품 정정 : 내선전공(0.198인 → 0.155인)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음