공  사  설  명  서

□ 공 사 명 : 여의교지하차도 가로등 LED 교체공사

□ 공사위치 : 여의교 지하차도

□ 공사기간 : 착공일로부터 60일

□ 공사개요

○ 가로등 32본 64등 교체

○ 케이블 및 전선관 교체 등

□ 공사목적

본 공사는 관내 여의교지하차도 가로등 개선공사로 노후․불량․위험 개소를 정비하여 전기안전사고를 사전에 예방하고 시설물을 이용하는 시민들에게 밝고 안전한 도로환경을 제공하고자 함.

□ 공사 공정표

일 정 구 분	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
공사계획수립 및 자재준비
전선관 배관 및 케이블 포설
가로등 교체
준공검사