【붙임 2】

냉매 교체대상 시설목록

연번	시설명	설치장소	설치용도	설치연도	1일냉동 능력(RT)	냉매종류	충전용량 (kg)
1	중부소방서	옥상	건물냉방	2010.7.	38	R-410A	38.0
2	광진소방서	옥상	건물냉방	2012.05.31	57.7	R-410A	57.8
3	용산소방서	옥상(9대)	건물냉방	2010.07.05	57.6	R-410A	124.3
4	동대문소방서	옥상층	건물냉방	2011.5.6	6.25	R-410A	8.5
5	동대문소방서	옥상층	건물냉방	2011.5.6	6.25	R-410A	8.5
6	동대문소방서	옥상층	건물냉방	2011.5.6	6.25	R-410A	8.5
7	동대문소방서	옥상층	건물냉방	2011.5.6	6.25	R-410A	8.5
8	동대문소방서	옥상층	건물냉방	2011.5.6	6.25	R-410A	8.5
9	동대문소방서	옥상층	건물냉방	2011.5.6	6.25	R-410A	8.5
10	영등포소방서	1층	냉방용	2010. 10	6.4	R-410A	6.4
11	영등포소방서	3층	냉방용	2010. 10	8.8	R-410A	9.0
12	성북소방서	5층옥상	건물냉방	2007.12.20	1.52	R-22	6.5
13	은평소방서	지하1층	건물냉방	2011.9.11.	39.67	R-22	14.8
14	강남소방서	본서 1층 대응단사무실, 2층 홍보팀, 2층 체험교육장	건물냉난방	2012.2.	4.49	R-410A	5.0
15	강남소방서	본서 3층 소회의실	건물냉난방	2009.5.		R-410A	3.4
16	강남소방서	본서 3층 상황실	건물냉난방	2008.8.		R-410A	3.4
17	서초소방서	양재 옥상-사무실,대기실	건물냉방	2010.11	6.4	R-410A	6.4
18	서초소방서	양재 옥상-체력단련실,식당	건물냉방	2010.11	6.4	R-410A	6.4
19	서초소방서	본서 옥상-행정,재난관리과	건물냉방	2010.5	8.8	R-410A	7.5
20	서초소방서	본서 옥상	건물냉방	2010.5	6.4	R-410A	7.0
21	서초소방서	본서 1층 식당	건물냉방	2009.1	3.9	R-410A	5.0
22	강동소방서	옥상(8대)	청사 냉난방	2010.6.24.	33.92	R-410A	56.0
23	마포소방서	옥상(6대)	건물냉방	2003.12.	34	R-22	126.0
24	도봉소방서	옥상	건물냉방	2007.12.26	7.26	R-22	27.0
25	도봉소방서	옥상	건물냉방	2007.12.26	7.26	R-22	27.0
26	도봉소방서	옥상	건물냉방	2007.12.26	7.26	R-22	27.0
27	도봉소방서	옥상	건물냉방	2007.12.26	7.26	R-22	27.0
28	도봉소방서	옥상	건물냉방	2007.12.26	4.84	R-22	14.0
29	도봉소방서	옥상	건물냉방	2007.12.26	4.84	R-22	14.0
30	도봉소방서	지상1층	건물냉방	2012.6.26.	4.18	R-410A	5.0
31	구로소방서	본서 옥상(13대)	냉방용	2009.11	62.04	R-410A	117.0
32	구로소방서	수궁 옥상(2대)	냉방용	2009.11	10.34	R-410A	18.0
33	구로소방서	고척 옥상(2대)	냉방용	2009.11	10.34	R-410A	18.0
34	구로소방서	구로 옥상(4대)	냉방용	2009.11	20.68	R-410A	36.0
35	구로소방서	독산 옥상(2대)	냉방용	2009.11	10.34	R-410A	18.0
36	구로소방서	시흥 옥상(2대)	냉방용	2009.11	10.34	R-410A	18.0
37	노원소방서	1층 / 4층	냉방용	2006.5	15	R-407C	108.0
38	노원소방서	1층 / 4층	냉방용	2008.7	4.49	R-410A	45.0
39	관악소방서	지상3층(본서)	건물냉방	2004.9	6.4	R-410A	6.4
40	관악소방서	지상3층(봉천)	건물냉방	2004.9	6.58	R-410A	6.4
41	관악소방서	지상3층(신림)	건물냉방	2006.5	6.4	R-410A	7.0
42	관악소방서	지상3층(난곡)	건물냉방	2008.12	6.09	R-410A	8.0
43	송파소방서	본서 지상1층	건물냉방	2012.3.	4.49RT	R-410A	5.0
44	송파소방서	잠실센터 지상4층	건물냉방	2006.6.23	5.5	R-22	10.0
45	양천소방서	본서 지상1층	냉방용	2010	3.76	R-410A	6.8
46	양천소방서	본서 지상2층	냉방용	2010	4.28	R-410A	6.0
47	양천소방서	본서 지상3층	냉방용	2010	5.3	R-410A	6.6
48	양천소방서	신트리 지상4층	냉난방	2008	4.94	R-410A	11.0
49	중랑소방서	중랑소방서	냉방용	2010.03	21.88	R-410A	30.0
50	중랑소방서	중화119안전센터	냉방용	2011.11	12.69	R-410A	22.5
51	동작소방서	지상3층 옥상	냉방용	2010.01	15.54	R-410A	67.2
52	서대문소방서	1층,2층	건물냉방	2006	14.52	R-22	14.0
53	강북소방서	지하1층, 옥상	건물냉방	2012.05.	96	R-410A	190.9
54	서울종합방재센터	지하2층	냉방용	2009.11	11	R-410A	247
55	서울종합방재센터	지하2층	냉난방용	2009.11	12.8	R-410A	51.5
56	서울시립대	학생회관2층 상담센터	건물냉난방	2009	5.96	R-410A	6.5
57	서울시립대	학생회관2층 여학생휴게실	건물냉난방	2009	7.51	R-410A	6.5
58	서울시립대	학생회관 세미나실	건물냉난방	2009	5.96	R-410A	6.5
59	서울시립대	캠퍼스관리센터	건물냉난방	2010	15.02	R-410A	8.4
60	서울시립대		건물냉난방	2010	16.53	R-410A	11.0
61	서울시립대		건물냉난방	2010	19.53	R-410A	14.9
62	서울시립대	자연과학관 프리존	건물냉난방	2010	5.96	R-410A	6.5
63	서울시립대	21세기관	건물냉난방	2011	15.02	R-410A	8.4
64	서울시립대	언무관	건물냉난방	2011	22.54	R-410A	14.9
65	서울시립대	정문	건물냉난방	2012	3.76	R-410A	4.0
66	서울시립대	배봉관 1층	건물냉난방	2012	5.96	R-410A	6.5
67	서울시립대	자작마루 / 박물관 / 경농관	건물냉난방	2012	66.11	R-410A	44.0
68	서울시립대	체육관	건물냉난방	2012	5.96	R-410A	6.5
69	서울시립대		건물냉난방	2012	7.51	R-410A	6.5
70	서울시립대		건물냉난방	2012	12.02	R-410A	8.4
71	서울시립대	본관 지하대강의실	건물냉난방	2012	7.51	R-410A	6.5
72	서울시립대		건물냉난방	2012	7.51	R-410A	6.5
73	서울시립대	자연과학관 학생식당	건물냉난방	2012	19.53	R-410A	14.9
74	서울시립대	배봉관 4층	건물냉난방	2013	24.04	R-410A	14.9
75	서울시립대	자연과학관 프리존 추가	건물냉난방	2013	2.85	R-410A	3.5
76	서울시립대	배봉관 2 층	건물냉난방	2014	15.02	R-410A	8.4
77	서울시립대	배봉관 1 층	건물냉난방	2014	33.05	R-410A	21.4
78	한강사업본부	전산실,통신실	항온, 항습	2010.04	10	R-22	8.0
79	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
80	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
81	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
82	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
83	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
84	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
85	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
86	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2009.09	5.5	R-22	10
87	중랑물재생센터	관리동	건물냉난방	2006.1		R-22	3.75
88	중랑물재생센터	종합설비동	건물냉난방	2006.06		R-22	9
89	중랑물재생센터	종합설비동	건물냉난방	2006.06		R-22	9
90	중랑물재생센터	종합설비동	건물냉난방	2006.06	4.84	R-22	14
91	중랑물재생센터	종합설비동	건물냉난방	2006.06	4.84	R-22	14
92	중랑물재생센터	종합설비동	건물냉난방	2006.06	4.84	R-22	14
93	중랑물재생센터	종합설비동	건물냉난방	2005.11	4.6	R-22	21
94	난지물재생센터	관리동 강당	냉난방	2005.7	5.5	R-22	6.1
95	난지물재생센터	관리동(사무실)	냉난방	2010	38.82	R-22	160.0
96	난지물재생센터	중앙제어실(시스템)	냉난방, 기기보호	2009.9	2.7	R-410A	8.5
97	난지물재생센터	실험실	항온항습	2007.8	3.19	R-22	6.0
98	난지물재생센터	#2처리장 종침	기기보호	2014	3.7	R-22	2.7
99	난지물재생센터	슬러지1처리장 전기실	기기보호	2008	3.24	R-22	6.0
100	난지물재생센터	슬러지2처리장 전기실	기기보호	2010	3.37	R-22	11.6
101	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	3.3	R-410A	11.87
102	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	5.5	R-410A	12.52
103	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	11	R-410A	12.94
104	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	8.8	R-410A	24.75
105	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	11	R-410A	26.91
106	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	11	R-410A	26.97
107	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	11	R-410A	28.05
108	데이터센터	데이터센터	건물냉난방	2007	11	R-410A	28.25
109	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2013	30	R-22	42.1
110	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2013	30	R-22	46.9
111	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2014	30	R-407C	49.0
112	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2014	30	R-407C	51.1
113	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	25	R-22	31.0
114	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	25	R-22	28.0
115	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	25	R-22	27.0
116	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	30	R-22	39.3
117	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	30	R-22	42.1
118	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	30	R-22	44.2
119	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	30	R-22	40.0
120	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	30	R-22	34.1
121	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	30	R-22	36.6
122	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2004	5	R-22	7.4
123	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	25	R-22	30.3
124	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	25	R-22	29.3
125	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	25	R-22	27.0
126	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2012	25	R-22	27.0
127	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2013	25	R-22	28.7
128	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2013	25	R-22	28.7
129	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2014	20	R-407C	23.1
130	데이터센터	데이터센터	서버실 항온항습	2009	30	R-22	29.0
131	서북병원	수술실	건물냉방	2011.10.	5	R-410A	5.2
132	서북병원	진단검사의학과	건물냉방	2009.2.	4.49	R-410A	7.5
133	서북병원	전산실	항온항습	2013.7.	4.24	R-410A	5.2
134	서북병원	동관1	건물냉방	2013.2	20	R-22	10.0
135	서북병원	동관2	건물냉방	2013.2	20	R-22	10.0
136	서북병원	동관3	건물냉방	2013.2	20	R-22	10.0
137	서북병원	동관4	건물냉방	1013.2	20	R-22	10.0
138	어린이병원	수치료실	건물냉방	2010.1	7.5	R-410A	15.0
139	은평병원	어린이발달센터	냉난방	2011	8.32	R-410	78.0
140	은평병원	응급실	냉난방	2009	6.09	R-410	8.0
141	은평병원	공급실	냉난방	2009	0.8	R-22	파악불가
142	서울역사박물관	어린이학습실	냉난방(천장형)	2011.02	1.4~3.7	R-410A	2.9
143	서울역사박물관	제1학습실	냉난방(천장형)	2013.01	4.24	R-410A	7.4
144	한성백제박물관	한성백제박물관	건물냉방	2010.08	106.76	R-134A	362.0
145	한성백제박물관	한성백제박물관	건물냉방	2010.11	61.7	R-134A	186.0
146	서울시립미술관	본관 세마홀	냉난방	2008.1	8.25	R-410A	7.5
147	서울시립미술관	본관 세마홀	냉난방	2008.1	8.25	R-410A	7.5
148	서울시립미술관	본관 자료실	냉난방	2008.1	8.25	R-410A	7.5
149	서울시립미술관	본관 카페테리아	냉난방	2008.1	6.79	R-410A	8.4
150	서울시립미술관	학예연구부	냉난방	2008.1	9.92	R-410A	8.5
151	서울시립미술관	학예연구부	냉난방	2008.1	9.92	R-410A	8.5
152	서울시립미술관	기계실 냉동기1	건물냉난방	2013.05	29	R-22	25.0
153	서울시립미술관	기계실 냉동기2	건물냉난방	2013.05	29	R-22	25.0
154	서울시립미술관	기계실 지열히트펌프	건물냉난방	2013.05	19	R-22	48.0
155	서울시립미술관	기계실 지열히트펌프	건물냉난방	2013.05	19	R-22	48.0
156	서울시립미술관	기계실 지열히트펌프	건물냉난방	2013.05	19	R-22	48.0
157	서울시립미술관	기계실 지열히트펌프	건물냉난방	2013.05	19	R-22	48.0
158	서울시립미술관	기계실 지열히트펌프	건물냉난방	2013.05	16	R-22	46.0
159	체육시설관리사업소	주경기장	VIP실 냉난방	2008.8	8.8	R-410A	7.5
160	체육시설관리사업소	주경기장	행사실 냉난방	2013.1	13.6	R-410A	14.8
161	체육시설관리사업소	주경기장	강당	2008.9	10	R-410A	15.0
162	체육시설관리사업소	주경기장	전시관	2008.9	15	R-410A	22.5
163	체육시설관리사업소	실내체육관	운영기획과 냉난방	2009.6	13.16	R-410A	22.0
164	체육시설관리사업소	실내체육관	시설개선과 냉난방	2009.6	8.98	R-410A	15.0
165	체육시설관리사업소	수영장	헬스장(덕트형)	2014.1	11.04	R-410A	12.6
166	체육시설관리사업소	수영장	헬스장	2014.1	13.6	R-410A	15.1
167	체육시설관리사업소	주경기장	시설팀회의실,사무실,운영팀	2008.10	6.39	R-410A	8.0
168	체육시설관리사업소	주경기장	체력단련실,시설팀사무실 등	2011.03	7.21	R-410A	9.5
169	체육시설관리사업소	주경기장	귀빈실,통신실 등	2011.03	5.54	R-410A	8.5
170	체육시설관리사업소	주경기장	근로자실(남,여),수유실 등	2011.03	5.54	R-410A	8.5
171	체육시설관리사업소	주경기장	구내식당	2014.03		R-410A	2.9
172	체육시설관리사업소	야구장	1루선수대기실쪽	2011.03	8.32	R-410A	11.0
173	체육시설관리사업소	야구장	태권도협회	2011.03	8.32	R-410A	11.0
174	체육시설관리사업소	야구장	넥센사무실	2013.07		R-410A	2.0
175	체육시설관리사업소	야구장	전기감시실	2010.10		R-410A	1.1
176	체육시설관리사업소	야구장	주차관리실	2002.01		R-22	2.3
177	체육시설관리사업소	야구장	야구장관리실 등	2011.03	5.54	R-410A	9.5
178	체육시설관리사업소	야구장	통신실,방송실	2011.03	5.54	R-410A	9.5
179	체육시설관리사업소	야구장	VIP(귀빈실)실 등 운영실	2011.03	8.32	R-410A	11.0
180	체육시설관리사업소	야구장	심판샤워실,체력단련실 등	2011.03	4.24	R-410A	5.2
181	체육시설관리사업소	야구장	물리치료실	2013.07	8.32	R-410A	11.0
182	체육시설관리사업소	야구장	감독실,코치실 등	2011.03	5.54	R-410A	7.3
183	체육시설관리사업소	야구장	3루선수대기실	2011.03	5.54	R-410A	7.3
184	체육시설관리사업소	야구장	1루1번매표소	2013.07	8.32	R-410A	1.1
185	체육시설관리사업소	야구장	1루2번매표소	2013.07	8.32	R-410A	3.2
186	체육시설관리사업소	야구장	3루1번매표소	2013.07	8.32	R-410A	1.1
187	체육시설관리사업소	야구장	3루2번매표소	2013.07	8.32	R-410A	2.0
188	체육시설관리사업소	야구장	전기변전실	2013.07	5.54	R-410A	7.3
189	체육시설관리사업소	야구장	중계실	2011.03		R-22	0.6
190	체육시설관리사업소	신월야구장	사무실1,2층	2008.08		R-410A	17.0
191	서울역사편찬원	서울역사편찬원	건물냉방	2003		R-22	8.0
192	서울역사편찬원	서울역사편찬원	건물냉방	2003	7.26	R-22	2.7
193	품질시험소	본관 토질시험실	건물항온항습	2012.04	7.5	R-22	10.0
194	품질시험소	본관 화학시험실	건물항온항습	2010.07	2.04	R-22	8.0
195	품질시험소	본관 화학시험실	건물항온항습	2010.07	2.04	R-22	8.0
196	품질시험소	본관 토질시험실	건물항온항습	2009.04	7.5	R-22	10.0
197	품질시험소	별관 수도실	건물항온항습	2002.10	7.5	R-22	4.5
198	서울대공원	해양관쇼장(좌.우)	공조기용	2004. 12	40+30Ｘ2대	R-134A, R-404A	135.0
199	서울대공원	유인원관	지열히트펌프	2004. 12	90	R-410A	180.0
200	서울대공원	곤충관	공조기용	2002. 2	20+15+15	R-22	120.0
201	서울대공원	안내소	사무실 냉방용	1998. 1	200	R-11, R-123	420.0
202	서울대공원	열대조관	관람공조용	2011. 7	15+15	R-22	66.0
203	서울대공원	사료조리실	냉동	2012.11	6	R-22	10.0
204	서울대공원	사료조리실	냉장	2008.09	4	R-22	5.5
205	서울대공원	종보전연구실	부검실 사체보관용	2001	1.1	R-22	1.5
206	서울대공원	종보전연구실	항온항습용	2005.3	5	R-407C	7.7
207	서울대공원	해양관식당	냉방용	2010	2.5	R-410	7.5
208	서울대공원	해양관식당	냉방용	2010	2.5	R-410	7.5
209	서울대공원	해양관회의실	냉방용	2010	2	R-410	7.5
210	서울대공원	해양관회의실	냉방용	2010	2	R-410	7.5
211	서울대공원	해양관회의실	냉방용	2010	1.2	R-410	4.5
212	서울대공원	기공실휴게실	냉방용	2014	2	R-410	7.5
213	서울대공원	산림전시관	냉방용	2012	3	R-410	7.4
214	서울대공원	종관소사무실	냉방용	2010	1.2	R-410	3.3
215	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
216	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
217	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
218	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
219	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
220	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
221	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
222	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
223	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
224	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
225	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
226	서부도로사업소	본관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
227	서부도로사업소	별관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
228	서부도로사업소	별관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
229	서부도로사업소	별관 옥상	건물냉방	2009.10	6.784	R-410A	8.0
230	서부도로사업소	방호실	건물냉방	2009.10	5.54	R-22	0.8
231	서부도로사업소	정비실	건물냉방	2009.10	5.54	R-22	0.8
232	서부도로사업소	지하식당	건물냉방	2009.10	5.54	R-22	0.8
233	북부도로사업소	본관	건물 냉난방	2005.1	14.93	R-407C	40.0
234	북부도로사업소	별관	건물 냉난방	2004.07	2.59	R-22	4.2
235	북부도로사업소	세차동	건물 냉난방	2011.02	4.23	R-410A	7.5
236	성동도로사업소	성동도로사업소 청사	건물냉난방	2009.10.	10.83	R-410A	66.0
237	성동도로사업소	성동도로사업소 청사	건물냉난방	2009.10.	7.73	R-410A	15.0
238	성동도로사업소	성동도로사업소 청사	건물냉난방	2009.10.	1.92	R-410A	3.8
239	성동도로사업소	성동도로사업소 청사	건물냉난방	2009.10.	1.07	R-410A	3.8
240	강서도로사업소	관리단속과	사무실냉방	2006.02	0	R-22	3.0
241	강서도로사업소	관리단속과	사무실냉방	2000.04	0.33	R-410A	0.8
242	강서도로사업소	관리단속과	사무실냉방	2000.04	0.33	R-410A	0.8
243	강서도로사업소	회의실	사무실냉방	2011.03	3.81	R-22	3.0
244	강서도로사업소	소장실	사무실냉방	2010.04	2.21	R-410A	2.1
245	강서도로사업소	시설보수과	사무실냉방	2011.04	0	R-410A	3.0
246	강서도로사업소	시설보수과	사무실냉방	2000.04	0.33	R-410A	0.8
247	강서도로사업소	공무실	사무실냉방	2007.01	2.21	R-22	3.0
248	강서도로사업소	공무실	사무실냉방	2011.05	0.91	R-410A	0.7
249	강서도로사업소	조정원실	사무실냉방	2014.02	2.21	R-410A	2.1
250	강서도로사업소	전기실	사무실냉방	2007.01	3.86	R-22	3.0
251	강서도로사업소	경정비실	실내냉방	2010.04	0.96	R-410A	0.7
252	강서도로사업소	정문	실내냉방	2012.08	2.21	R-410A	2.1
253	강서도로사업소	식당	실내냉방	2011.05	3.87	R-410A	3.0
254	강서도로사업소	체력단련실 등	실내냉방	2008.08	10.67	R-410A	17.0
255	강서도로사업소	단속원실 등	실내냉방	2008. 08	10.67	R-410A	17.0
256	동부공원녹지사업소	청사(지하)	건물냉.난방	2007.1.	12.4	R-22	60.0
257	아동복지센터	아동복지센터	건물냉난방	2007.4	50	R-410A	51.4
258	공무원수련원	수련원 내부	객실,노래방,사우나.공동구역.사무실 등	2009 3	5.96	R-410A	7.5
259	공무원수련원	수련원 내부	객실,노래방,사우나.공동구역.사무실 등	2009 3	15.02	R-410A	15.0
260	공무원수련원	수련원 내부	객실,노래방,사우나.공동구역.사무실 등	2009 3	18.02	R-410A	22.0
261	공무원수련원	수련원 내부	객실,노래방,사우나.공동구역.사무실 등	2009 3	19.53	R-410A	22.0
262	서울시인재개발원	구내식당	식당	2010	2.05*10	R-410A	30.0
263	서울시인재개발원	배움관강의실	강의실	2010	0.92*5	R-410A	7.0
264	서울시인재개발원	배움관강의실	강의실	2010	0.59*3	R-410A	1.7
265	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	0.56*2	R-410A	1.1
266	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	0.65*8	R-410A	5.2
267	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	0.9*4	R-410A	3.6
268	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	1.13*6	R-410A	9.6
269	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	1.47*3	R-410A	6.6
270	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	1.7*2	R-410A	5.0
271	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	2.04*6	R-410A	18.0
272	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	2.84*10	R-410A	42.0
273	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	3.12*7	R-410A	32.2
274	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	3.69*8	R-410A	44.0
275	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	4.12*14	R-410A	85.4
276	서울시인재개발원	창의관	강의실	2010	2.36*4	R-410A	14.1
277	서울시인재개발원	배움관	1층	2010	4.10*2	R-410A	6.2
278	서울시인재개발원	본관,다솜관통신실	항온항습	2010	3*3	R-22	13.5
279	서울시인재개발원	영사실	항온항습	2010	7.5	R-22	11.2
280	서울시인재개발원	창의관통신실	항온항습	2010	5	R-22	7.5
281	상수도사업본부	본관지하 식당	건물냉방	2009. 4	1.7	R-22	3
282	상수도사업본부	본관지하 식당	건물냉방	2009. 4	1.7	R-22	3
283	상수도사업본부	본관1층통합정보센터	건물냉난방	2010. 12	4.49	R-410A	7.5
284	상수도사업본부	본관 5층 강당	건물 냉난방	2004 .12	4.4	R-22	10
285	상수도사업본부	본관 5층 강당	건물 냉난방	2004 .12	4.4	R-22	10
286	상수도사업본부	본관 5층 강당	건물 냉난방	2004 .12	4.4	R-22	10
287	상수도사업본부	별관 2층 사무실	건물 냉난방	2010. 8	11	R-410A	13
288	상수도사업본부	별관 3층사무실	건물 냉난방	2010. 9	11	R-410A	13
289	상수도사업본부	별관 4층 사무실	건물 냉난방	2010. 10	11	R-410A	13
290	상수도사업본부	본관 1층 전산서버실	항온항습	2007. 12	15	R-22	25
291	상수도사업본부	본관 1층 전산서버실	항온항습	2007. 12	15	R-22	25
292	상수도사업본부	본관 1층 전산통신실	항온항습	2007. 12	15	R-22	25
293	상수도사업본부	본관 1층 전산통신실	항온항습	2007. 12	15	R-22	25
294	중부수도사업소	청사 본관 1층우(당직실)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	7.5
295	중부수도사업소	청사 본관 1층좌(수질실험실)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	7.5
296	중부수도사업소	청사 본관 1층좌(계량기교체반)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	9.0
297	중부수도사업소	청사 본관 2층우(소장실)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	7.5
298	중부수도사업소	청사 본관 2층우(수질팀)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	7.5
299	중부수도사업소	청사 본관 2층좌(요금과)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	7.5
300	중부수도사업소	청사 본관 2층좌(현장민원과)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	9.0
301	중부수도사업소	청사 본관 3층우(급수운영과)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	9.0
302	중부수도사업소	청사 본관 3층좌(시설관리과)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	7.5
303	중부수도사업소	청사 본관 강당우	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	9.0
304	중부수도사업소	청사 본관 강당좌	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	9.0
305	중부수도사업소	청사 본관 지하(기사대기실)	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	3.0
306	중부수도사업소	청사 별관	건물냉．난방	2012.12	8.56	R-410A	9.0
307	서부수도사업소	행정지원과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
308	서부수도사업소	행정지원과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
309	서부수도사업소	소장실	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
310	서부수도사업소	요금과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
311	서부수도사업소	요금과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
312	서부수도사업소	요금과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
313	서부수도사업소	급수운영과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
314	서부수도사업소	급수운영과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
315	서부수도사업소	급수운영과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
316	서부수도사업소	시설관리과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
317	서부수도사업소	시설관리과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
318	서부수도사업소	시설관리과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
319	서부수도사업소	현장민원과	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
320	서부수도사업소	시민고객민원실	건물냉방	2018.7	3.76	R-410A	3.3
321	동부수도사업소	청사본관(강당)	건물냉.난방(펙케이지)	2004	5.0	R-22	3.8
322	북부수도사업소	본관옥상(실외기)	청사 內 냉,난방	2017.5	66	R-410A	733.6
323	강서수도사업소	지하1층	건물냉방	2004.6	37.53	R-22	60.0
324	강남수도사업소	청사(별관) 옥상	건물냉난방	2008.11	14	R-410A	40.0
325	강남수도사업소	청사(별관) 옥상	건물냉난방	2008.11	14	R-410A	40.0
326	광암아리수정수센터	본관청사	건물냉방	2010	50	R-410A	11.0
327	광암아리수정수센터	본관청사	건물냉방	2010	50	R-410A	11.0
328	광암아리수정수센터	본관청사	건물냉방	2011	4.28	R-410A	20.0
329	광암아리수정수센터	본관청사	건물냉방	2011	4.28	R-410A	20.0
330	광암아리수정수센터	본관청사	건물냉방	2011	4.28	R-410A	20.0
331	구의아리수정수센터	관리동1층	건물냉난방	2015.5	6.39	R-410A	8.8
332	구의아리수정수센터	관리동2층	건물냉난방	2015.5	6.39	R-410A	8.8
333	구의아리수정수센터	관리동2층	건물냉난방	2015.5	6.39	R-410A	8.8
334	구의아리수정수센터	관리동3층,전망대	건물냉난방	2015.5	6.39	R-410A	8.8
335	구의아리수정수센터	관리동2층	건물냉난방	2015.5	6.39	R-410A	8.8
336	뚝도아리수정수센터	옥상	건물냉,난방	2010	8.8	R-410A	9.0
337	영등포아리수정수센터	본관옥상	본관 1층 실험실 냉난방	2010	12.48	R-410A	16
338	영등포아리수정수센터	본관옥상	본관 2층 제어실 냉난방	2010	12.78	R-410A	16
339	영등포아리수정수센터	본관옥상	본관 3층 식당 냉난방	2010	9.83	R-410A	12.5
340	영등포아리수정수센터	본관옥상	본관 냉난방	2010	9.53	R-410A	16
341	영등포아리수정수센터	전망대 3층	전망대 냉난방	2010	6.39	R-410A	8
342	영등포아리수정수센터	다목적관리동 옥상	다목적 2층 우측 냉난방	2010	8.8	R-410A	9
343	영등포아리수정수센터	다목적관리동 옥상	다목적 1층 우측 냉난방	2010	8.8	R-410A	7.5
344	영등포아리수정수센터	다목적관리동 옥상	다목적 1층 좌측 냉난방	2010	17.6	R-410A	18
345	영등포아리수정수센터	다목적관리동 옥상	다목적 2층 좌측 냉난방	2010	15.2	R-410A	14.5
346	암사아리수정수센터	관리본관	건물냉,난방	2010.1	60	R-22	60.0
347	강북아리수정수센터	본관B1식당	건물냉·난방	2017. 12. 26.	9.6(2.4*4)	R-410A	8.8
348	강북아리수정수센터	본관현관	건물냉·난방	2017. 12. 26.	9.63(3.21*3)	R-410A	8.8
349	강북아리수정수센터	1층남휴게실	건물냉·난방	2017. 12. 26.	1.2(1.2*1)	R-410A	8.8
350	강북아리수정수센터	1층사무실1	건물냉·난방	2017. 12. 26.	8.44(4.22*2)	R-410A	8.8
351	강북아리수정수센터	1층사무실2	건물냉·난방	2017. 12. 26.	15.12(3.78*4)	R-410A	8.8
352	강북아리수정수센터	2층소장실	건물냉·난방	2017. 12. 26.	3.21(3.21*1)	R-410A	8.8
353	강북아리수정수센터	2층실험시료실	건물냉·난방	2017. 12. 26.	1.76(1.76*1)	R-410A	8.8
354	강북아리수정수센터	2층실험실	건물냉·난방	2017. 12. 26.	12.84(3.21*4)	R-410A	8.8
355	강북아리수정수센터	2층실험사무실	건물냉·난방	2017. 12. 26.	3.21(3.21*1)	R-410A	8.8
356	강북아리수정수센터	체력단련실	건물냉·난방	2017. 12. 26.	6.42(3.21*2)	R-410A	8.8
357	서울물연구원	당직실	건물냉난방	2011.1	6000(W)	R-410A	1.9
358	서울물연구원	배움터	건물냉난방	2004.8	7200(W)	R-22	14.0
359	서울물연구원		건물냉난방	2004.8	7200(W)	R-22	14.0
360	서울물연구원	원생동물실험실	실험실냉난방	2013.3	14500(W)	R-410A	3.5
361	서울물연구원	원장실	건물냉난방	2011.2	7200(W)	R-410A	1.9
362	서울물연구원	원장부속실	건물냉난방	2004.8	7200(W)	R-22	14.0
363	서울물연구원	혜움실	건물냉난방	2004.8	7200(W)	R-22	14.0
364	서울물연구원	총무과	건물냉난방	2011.5	9000(W)	R-410A	2.6
365	서울물연구원	배급수연구실험실	실험실냉난방	2009.3	7200(W)	R-22	1.9
366	서울물연구원	아리수탐구교실	건물냉난방	2006.12	6000(W)	R-22	10.0
367	서울물연구원		건물냉난방	2006.12	6000(W)	R-22	10.0
368	서울물연구원	아리수탐구교실복도	건물냉난방	2006.12	6000(W)	R-22	10.0
369	서울물연구원	유기물분석준비실	실험실냉난방	2013.7	9000(W)	R-410A	3.0
370	서울물연구원	농약분석실	실험실냉난방	2013.7	14500(W)	R-410A	3.5
371	서울물연구원	화학분석실2	실험실냉난방	2007.1	6000(W)	R-22	10.0
372	서울물연구원	자료실	건물냉난방	2007.1	7200(W)	R-22	4.0
373	서울물연구원		건물냉난방	2007.1	7200(W)	R-22	4.0
374	서울물연구원	노조사무실	건물냉난방	2004.5	7200(W)	R-22	2.2
375	서울물연구원	재료연구실험실1	실험실냉난방	2009.3	9000(W)	R-410A	2.8
376	서울물연구원	신물질실험실	실험실냉난방	2013.9	14500(W)	R-410A	3.5
377	서울물연구원		실험실냉난방	2012.5	9000(W)	R-410A	3.0
378	서울물연구원		실험실냉난방	2009.3	9000(W)	R-410A	3.0
379	서울물연구원		실험실냉난방	2008.8	9000(W)	R-410A	2.8
380	서울물연구원	정수처리실험실	실험실냉난방	2013.9	14500(W)	R-410A	3.5
381	서울물연구원	장영실방	건물냉난방	2005.6	11000(W)	R-22	14.0
382	서울물연구원		건물냉난방	2005.6	11000(W)	R-22	14.0
383	서울물연구원	시료보관실	실험실냉난방	2005.1	7850(W)	R-22	2.2
384	서울물연구원	물순환연구실	실험실냉난방	2012.5	6000(W)	R-410A	2.0
385	서울물연구원	정문 초소	건물냉난방	2011.5	9000(W)	R-410A	2.6
386	보건환경연구원	신관연구동 지하	건물, 실험실 냉방	2010.12	409.28	R-134A	571.4