구의정수센터 계열화 현황

1착수정

혼화지

응집지

침전지

1여과지

2착수정

응집지

침전지

2여과지

오존접촉지

(1계열)

오존접촉지

(2계열)

활성탄지

(1계열)

활성탄지

(2계열)

정수지

(1계열)

정수지

(2계열)

범 례

1 정수장

2 정수장