제 1 장   총  칙

제1조(목적)

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에  의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 센터내 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

우리 센터 내의 모든 건축물과 전직원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조(지휘감독)

이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 직원을 지휘 통솔할 수 있다.

제4조(방화관리자의 업무)

방화관리자는 다음의 업무를 성실히 수행한다.

가. 소방계획서의 작성

나. 자위소방대의 조직

다. 피난시설 및 방화시설의 유지관리

라. 소방훈련 및 교육

마. 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지 ․ 관리

제5조(방화관리자 선임)

센터소장은 방화관리업무를 원활하게 수행하기 위하여 감독적 직위에 있는 자로서 다음에 해당하는 자를 방화관리자로 선임할 수 있으며, 이를 관할 소방서에 신고하여야 한다.

가. 국가기술자격법에 의한 소방기술사, 소방설비기사, 소방산업설비기사 자격취득자

나. 국가기술자격법에 의한 위험물관리기능장, 위험물관리산업기사, 위험물관리기능사

다. 소방시설설치유지및안전관리에관한법률에 의한 소방시설관리사 자격취득자

라. 소방시설설치유지및안전관리에관한법률에 의한 강습교육을 받은자

제6조(자위소방대 편성 운영)

센터내에 자위소방대를 편성하여 화재발생시 소화 ․ 구조 및 방화활동을 수행하며, 필요시 관할 소방서의 활동을 지원한다.

가. 자위소방대 대장은 소장으로 한다.

나. 부대장은 방화관리자로 한다.

다. 자위소방대는 지휘반, 진압반, 구조구급반, 대피유도반으로 편성하고 전직원을 배치한다.

제7조(자위소방대의 임무)

자위소방대 임무는 다음과 같다.

반별(반장)	임 무
지 휘 반	대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행
진 압 반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압
구조구급반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행
대피유도반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도

제 2 장  화재의 예방

제8조(소방시설의 점검)

가. 소방시설의 점검은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검 기준)의 규정에 의하여 실시한다.

나. 종합정밀점검을 실시한 경우는 15일 내에 점검결과를 소방서에 제출하여야 한다.

제9조(소방시설의 정비 보완)

가. 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 기능상실 또는 기준 미달 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완 조치한다.

나. 자체점검결과 기능상실 또는 기준 미달 소방시설에 대하여는 소장에게 보고하고, 즉시 정비 ․ 보완 조치한다.

다. 소방시설의 공사 또는 정비시는 소방설비공사업 등 관계법규에 적정한 업체를 선정하여 실시하고 소방시설 정비 보완기록부에 기록․유지한다.

제10조(방화관리 조직 편성)

센터소장은 소방대상물의 원활하고 효율적인 관리를 위하여 분야별 방화관리책임자를 두어 업무 수행토록 한다.

							센 터 소 장
														방화관리자(물재생과장) 방화관리자(김재우)
관리.관사시설 방화관리책임자 (관리과장)							물재생시설 방화관리책임자 (물재생업무 주사)							슬러지재활용시설 방화관리책임자 (슬러지재활용과장)

제11조(방호원 등의 임무)

방호원(공공기관의 건축물 ․ 공작물 및 물품 등을 화재 ․ 외부의 침입 또는 도난 등으로부터 보호하기 위하여 경비업무를 담당하는 자) 주 ․ 야간근무자는 화기단속과 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

제12조(소방교육)

전직원을 대상으로 공공기관의방화관리규정 제14조에 규정에 의하여 소방교육을 년 2회 이상 실시하되 전반기 교육은 센터 소장 주관으로 실시하며, 후반기는 관할소방관서나 소방 안전협회 등 외부 소방전문가를 초빙하여 실시할 수 있다.(소방훈련과 병행하여 실시 할 수 있다.)

제13조(방화환경 조성)

우리 센터내의 방화환경은 다음과 같이 조성한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	플 래 카 드	사업소 주 진입도로 입구	불조심 홍보 내용
	입 간 판	관리동 입구, 유입펌프장 입구	〃
유인물	표 어	각 시설물	소방서 홍보용 배포
	포 스 터	〃	〃
	경 고 문	〃	금연, 출입금지 등
	주 의 표 시	〃	〃
불조심 홍보방송		동절기 내	화기 사용주의

제14조(화기사용 제한)

가. 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 화기(용접작업, 소각등)를 취급하고자 하는 사람은 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

나. 방화관리자는 화재예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

다. 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제15조(통제 및 제한구역 지정 등)

우리 센터의 화재예방 상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정 운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역 (보안 및 안전 상 중요한 곳)	감시․제어실	관계자외 출입금지
	위험물저장실	관계자외 출입금지, 화기엄금
	주변전실	관계자외 출입금지
제 한 구 역 (출입에 안내가 요구되는 구역)	소화가스 저장탱크	관계자외 출입금지
	MCC반	관계자외 출입금지

제16조(용어의 정의)

본 계획에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

가.『 소방대상물 』이라 함은 소방법의 적용을 받는 관리동, 유입펌프동(#1,2), 유입펌프장 탈취휀동, 최초침전지(#1,2), 최종침전지(#1,2), 송풍기동(#1,2), 방류펌프동, 급수동, 탈취휀동, 오수펌프장, 발전기동, 보일러동, 수전동, 소화조, 정문, 슬러지처리시설, 상암오수펌프장 등 과 소방시설이 설치된 그 부대 시설을 포함한다.

나.『 관리자 』라 함은 소방대상물의 관리책임자, 점검자 및 근무자를 말한다.

다.『 위험물 』이라 함은 위험물안전관리법 2조의 별표에서 규정한 경유, 휘발유, 등 유, 윤활유 등을 말한다.

라.『자위소방대』라 함은 우리센터에서 근무하는 전직원으로 편성된 조직체를 말한다.

마.『화기단속책임자』라 함은  실이 벽 ․ 칸막이 등에 의하여 구획된 지점의 화기사용을 총체적으로 관리 ․ 통제하는 직원을 말하며, 그 시설을 사용 ․ 관리하는 각 과의 과장이 지정하는 직원으로 하고, 특별히 지정하지 않는 경우는 그시설물의 사용책임자가 화기단속책임자가 된다. 각 과장이 화기단속책임자를 지정하였을 경우는 지정내용을 기록관리 하여야 한다.

※ 실(室)이 벽 ․ 칸막이 등에 의하여 구획된 경우 그실의 사용책임자는 당해 실안의 화기단속 및 화재예방을 위한 조치를 하여야한다(공공기관의방화관리에관한규정 제9조)

예) 물재생과사무실  ⇒  정 : 물재생담당주사  부: 서무담당직

제 3 장  화재의 진압

제17조(소방훈련)

전직원을 대상으로 공공기관의방화관리규정 제14조에 규정에의하여 소방훈련을 년2회 이상 실시하되 전반기는 센터소장 주관으로 실시하며, 후반기는 관할소방관서와 합동으로 실시할 수 있다. 훈련방법, 요령 등에 대하여는 별도 계획을 수립 시행한다.

제18조(화재발생시 행동요령)

가. 우리센터 근무자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보, 건물 내 거주자 피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초목격자	→	건물내 화재통보 및 119신고	→	소화 및 피난유도

나. 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 팀별로 개별임무를 수행하여야 한다.

다. 방화관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정 할 수 있다.

제 4 장  방화관리 일반

제19조(소방현황 작성유지)

방화관리자 및 분야별 방화관리책임자는 소방관련 현황을 작성하고 유지 ․ 관리 하여야 한다.

제 5 장  별  표

1. 화재발생시 보고체계 및 유관기관 연락망-별표1

2. 건축물 기본현황 - 별표2

3. 위험물 시설현황 - 별표3

4. 화기 책임자 지정 현황 - 별표4

【별표 1】화재 발생시 보고체제 및 유관기관 연락망

		대 장 (센터소장)
		행정 : 500
		02-300-8502 휴대폰 : *************
		부 대 장 (물재생과장)					유입펌프장 (김재우)
		행정 : 580					행정:02-307-3134
		02-300-8580 휴대폰 : *************					휴대폰 *************
		주간	관 리 과 : ☎ 519
고양소방서			물재생과 : ☎ 582				본청 (물관리시설과)
031-931-0120			슬러지재활용과 : ☎ 541				02- 2115-7951
마포소방서		야간	중앙제어실 : ☎ 531 정 문 : ☎ 508				한전고양지점
02-716-0604							031-920-4268
명지병원							덕양구청
031-810-7119							031-968-5000
고양경찰서							서부도로교통 사업소
031-1566-0112							02-303-8466
							위탁관리 (대양엔바이오)
							02-3158-2937
		화재발생장소

【별표 2】건축물 기본현황

명 동/층	건물용도 및 명칭	구 조	내장물	층수	바닥면적	연면적	수용인원
1동	농축조(오니)	R.C조평스라브		1/0	61	61
1동	농축조기계실	R.C조평스라브		1/0	112.2	112.2
1동	방류펌프장	R.C조		1/1	987	987
1동	직원관사2동	R.C조		1/5	373.08	2,214.06
1동	관리동	R.C조라멘조		1/2	1,908	4,481
1동	송풍기동	R.C조라멘조		1/2	1,095.6	2,325
1동	가스발전기동	R.C조라멘조		1/2	1,260	2,184
1동	소화조기전실	R.C조라멘조		1/2	592.8	1,464
9동	수처리기전실A	조적조		0/1	17	153
3동	수처리기전실B	조적조		0/1	15	45
1동	수처리기전실	R.C조		0/1	180	180
1동	사과여지	R.C조		0/1	122	122
1동	직원관사4동	R.C조		1/5	389.52	2,157.84
합 계	(B: 97년도)				7,128.18㎡	11,964.86㎡
1동	유입펌프장	철근콘크리트		1/2	1,272.53	1,687.33
1동	송풍기동	철근콘크리트		1/1	717.2	1,429.60
11동	초침계단실	조적조		0/1	20.7	227.7
4동	종침계단실	조적조		0/1	24	96
3동	포기조계단실	조적조		0/1	16.14	48.42
2동	초침,종침전기실A	철근콘크리트		0/1	74.8	149.6
4동	초침,종침전기실B	철근콘크리트		0/1	45.9	183.6
3동	소포수펌프동	조적조		0/1	19.76	59.28
1동	소화조기계동	철근콘크리트		1/2	360.35	1,042.05
1동	보일러동	철근콘크리트		1/1	571.8	1,166.8
1동	탈수기동	철근콘크리트		1/2	696	1,880
2동	토양탈취휀실	철근콘크리트		0/1	72	144
1동	정화조투입동	R.C조라멘조		1/3	1,204.04	1,762
1동	정화조송풍기동	R.C평스라브		0/1	144	144
1동	정화조감시동	R.C조라멘조		0/1	38.16	38.16
1동	정화조계단실	R.C조라멘조		1/1	10.8	12.32
1동	폐기물적치장	철골트러스판넬		0/1	900	900
1동	탈취휀동 (본처리장)	R.C조		2	400	400
1동	탈취휀동 (유입펌프장)	R.C조		0/1	540	594
1동	슬러지처리시설	철근콘크리트		1/3	1,324.05	2,161.94	소각장

【별표3】위험물시설현황

가. 위험물안전관리자 현황

성    명

생년월일

자격의 종류

근무장소

비  고

소재한

64년11월20일

교육이수자

관리동

김상헌

62년07월02일

교육이수자

2처리장(방류)

배명섭

71년04월11일

교육이수자

유입펌프장

권우영

72년01월23일

교육이수자

위탁시설총괄

소각,탈수,위생

나. 위험물시설 현황

시 설 명	설치위치	위 험 물			소방시설
		류 별	품 명	수 량
지하탱크저장소	유입펌프장	4류	경유	30,000ℓ	소화기10개
옥내탱크저장소		4류	경유	3,400ℓ	소화기10개
지하탱크저장소	소각장(위탁시설)	4류	경유	12,000ℓ	소화기10개
지하탱크저장소	방류펌프장	4류	경유	30,000ℓ	소화기10개
옥내탱크저장소		4류	경유	3,000ℓ	소화기10개
지하탱크저장소	관리동	4류	경유	8,500ℓ	소화기10개

【별표 4】주요시설 화기책임자 지정

※ 상기 화기단속책임자는 주요시설에 대하여 지정하였으므로 기타시설은

현장여건에 맞게 해당과장이 지정 운영

위치별(구획)	용 도	화기책임자	비고
관 리 과	과사무실, 2층 대·소강당 기타등	문기철
	관사	고무영
	중앙제어실, 대기실	김관형
	운전대기실	임종관
	식당 및 식당대기실	정복순
	실험실	최후식
물재생과	과사무실	박종석
	체육시설	김현곤
	녹지 및 유휴지등	오권
	#1처리장 관할구역 (지상,지하)	마순조
	#2처리장 관할구역 (지상, 지하)	양승규
	#1, 2유입펌프장	김재우
	상암오수펌프장	오연영
슬러지 재활용과	과사무실	서대벽
	본관 보일러실	소재한
	전기안전관리실, 주변전실	윤종현
	제1슬러지(발전기동)관할, 소화조(가스탱크)	이종근
	제2슬러지(보일러동)관할, 소화조(가스탱크)	황영주
	탈수기동, 위생처리장, 소각장(민간위탁부분)	류은창, 권우영