"소상공인의 결제수수료를 경감해주는 제로페이"
		서울시설공단
수신	서울특별시 남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	도시가스 시설물(Line Mark) 훼손 여부 알림

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 급수운영과-20720호(2019.11.05.)와 관련입니다.

3. 우리 공단에서 공사감독 중인『가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사』와 관련 아래와 같이 도시가스 시설물(Line Mark) 훼손 여부 확인 사항을 보내드립니다.

구 분	위 치	개 소	사 유	비 고
도시가스 시설물 (Line Mark) 철거	1구간	14	1구간 관로 부설에 따른 철거	상수도 공사로 인한 훼손으로 시공사 귀책 사유 아님
도시가스 시설물 (Line Mark) 존치	1구간	6	현재 도로 상 존치되어 있음	위치도 및 사진대지 참조

붙임  1. 도시가스 위치표시 시설물(Line Mark) 위치도 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.

							서울시설공단이사장
										팀장
협조자
시행			공사감독2처-17446									(	2019.11.07.					)		접수			급수운영과-21068								(	2019.11.8.					)
우	04704					서울특별시 성동구 청계천로 540(마장동 527-6)															/			홈페이지:http://www.sisul.or.kr
전화		02)2290-6066						/전송			02)2290-6033					/	jhshin0415@sisul.or.kr												/	대시민공개