도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(8차)

◉ 동호대교 남단 진입램프 보수보강공사 : 조건부 시행

1. 가교진입 부분에서 차량이 회전이 용이하도록 회전각을 조정하기 바람

2. 가교의 경사도를 표시하고 그에 따른 분석을 다시 하기 바람

3. 가교 설치에 대한 홍보를 강화하기 바람

4. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)