물품매입(소모품·비품)요구서

						아래와 같이 매입( 0 ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-975-5315 )
협 조

건 명 :				서울시민방위교육장 냉난방기 조달 구매												시 행					(								)
조직	민방위담당관		정책사업		비상대비및민방위대응능력강화	단위사업	민방위교육훈련강화	세부사업	민방위교육장운영	편성목	시설비		통계목		시설비	접 수					(								)
																수신자		재무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭			수 량		소요경비 추 정 액			용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
																			유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
총계														25,646,350
40******* 22669685		냉난방기					LR-W2303P3J		대			2		10,216,000			민방위교육용
40******* 23182402		전기히트펌프 실외기					RPUW05PS9S		대			2		3,900,000			민방위교육용
40******* 23241301		히트펌프용 실내기					RNW145PP2S		대			2		1,500,000			민방위교육용
72**************6		냉난방 공조공사					가변형히트펌프 냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)		M			4		2,354,800			민방위교육용
72**************0		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치,평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당		M			86		516,000			민방위교육용
72**************2		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치,평균Φ15.88mm,커버없음,1m당		M			100		708,000			민방위교육용
72**************6		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치,평균Φ38.1mm,커버없음,1m당		M			310		4,327,600			민방위교육용
72**************2		냉난방 공조공사					냉난방기용 PVC드레인관 설치, Φ32mm		M			125		750,000			민방위교육용
72**************2		냉난방 공조공사					실내기실외기간 통신용케이블 및 CD관설치		M			88		563,200			민방위교육용

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
40**************7	전기히트펌프	실외기 받침대, 싱글형	조	2	52,200	민방위교육용
40**************8	실외기 받침대	실외기 받침대, 990x830x130mm	조	2	232,800	민방위교육용
72**************3	냉난방 공조공사	공기조절장치설치용크레인, 25톤	대	1	388,000	민방위교육용
조달수수료		0.54%			137,750
위 물품을 9 월 13일까지 납품( 0 )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

	민방위담당관