< 붙임2 >

밸 브 조 절 계 획

연번	위치	밸브	구경	조절내용						비고
				연결공사			관세척
				현재	시작	종료	시작	종료	횟수
3-1	화곡동 1108	제수밸브	700	개	폐	개	-	-	-	중간(기존)
3-2	화곡동 1106-1	제수밸브	700	폐	-	개	-	-	-	중간(신설)
3-3	화곡동 1106-1	제수밸브	700	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)
3-4	화곡동 1106-1	제수밸브	600	개	폐	개	-	-	-	분기(기존)
3-5	화곡동 1106-1	퇴수밸브	200	폐	-	-	개	폐	2	퇴수(신설)
4-1	내발산동 655-6	제수밸브	800	개	폐	개	-	-	-	분기(기존)
4-2	등촌동 684	제수밸브	1000	폐	개	폐	-	-	-	분기(기존)
4-3	내발산동 655-6	제수밸브	500	폐	개	폐	-	-	-	중간(기존)
4-4	내발산동 655-6	제수밸브	700	폐	-	개	-	-	-	중간(신설)
4-5	마곡지구 의료E1BL	제수밸브	500	개	폐	개	-	-	-	중간(신설)
4-6	마곡지구 의료E1BL	퇴수밸브	200	폐	-	-	개	폐	2	퇴수(신설)
4-7	내발산동 655-6	제수밸브	400	개	폐	-	-	-	-	분기(기존)
4-8	내발산동 654	제수밸브	400	개	폐	개	-	-	-	분기(기존)
4-9	내발산동 655-6	제수밸브	400	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)