복   명   서

수 신 : 현장지휘대장                                     2014년 1월 12일

제 목 : 소화전 고장 발생 보고

2014. 1. 12.(일) 15:30분경 관내 대형공사장 예방순찰 중 지상식소화전 몸통이 파열됨이 발견되어 다음과 같이 고장발생 보고합니다.

1. 발견일 : 2014. 1. 12.(일)

2. 고장용수 현황

관리번호	식 별	위 치	고장내용	사용여부	비고
762706호	지상식	영. 당산동4가 74-5 SK v1센터 신축공사장 앞	소화전 몸통 파손(파열)	사용불	인도

3. 대체수리 : 762707호(지하식-당산동4가)

붙임 : 고장소화전 위치도 1부.

확인자 :    소방위 이승재

소방위 평기봉

소방장 김동원

소방장 박원준

당산 119안전센터

고장소화전 위치도