복   명   서

수 신 : 현장지휘대장                                 2014년 12월 24일

제 목 :  소방용수시설 고장발생 보고(지상식 763105호)

2014. 12. 24.(수) 15:00분경 관내 소방용수시설 조사 중 지상식소화전 763105호에 이상이 발견되어 다음과 같이 고장발생 보고합니다.

1. 발견일자 : 2014. 12. 24.(수)

2. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	식 별	위 치	고장내용	사용여부	비고
763105	지상식	양평동2가 5-1	소화전 몸통이 보도블럭에 묻혀 관구가 지면에 근접함.	사용가	인도

3. 대체수리 : 763164호

붙임 : 고장소화전 위치도 1부.

확인자 :  소방위 이경섭

소방위 김동원

소방장 박원준

당산119안전센터

고장소화전 위치도