비상소화장치 점검 계획

□ 소방용수시설 담당 비상소화장치 점검 대상

기간	2019. 9. 1 ~ 2019. 9. 30	이륜노선
2팀 (19)	비소158 → 비소129 → 비소71 → 비소147 → 비소1 → 비소213 → 비소163 → 비소200 → 비소106 → 비소233 → 비소235 → 비소108 → 비소103 → 비소178 → 비소206 → 비소164 → 비소172 → 비소139 → 비소128	1선 성곽길주변
3팀 (24)	비소18 → 비소2 → 비소154 → 비소201 → 비소187 → 비소156 → 비소217 → 비소161 → 비소132 → 비소137 → 비소5 → 비소183 → 비소186 → 비소176 → 비소6 → 비소202 → 비소19 → 비소169 → 비소13 → 비소24 → 비소107 → 비소23 → 비소3 → 비소17	2선 약수역주변
1팀 (17)	비소39 → 비소94 → 비소162 → 비소140 → 비소73 → 비소144 → 비소170 → 비소167 → 비소142 → 비소141 → 비소72 → 비소204 → 비소208 → 비소14 → 비소180 → 비소400 → 비소404	3선 동국대주변

□ 비상소화장치 점검 방법

- 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월 1회 이상

□ 비상소화장치 점검 대상은 팀별 순환 변경 : 1년

예) 2018하반기: 1선(2팀), 2선(3팀), 3선(1팀)

2019하반기: 1선(3팀), 2선(1팀), 3선(2팀)