비상소화장치 일제점검 결과

신길119안전센터

● 정비대상 : 11개소

연번	대상	담당 부서	안내문, 사용법	함상태	적재비품 상태	기타사항
1	8호	신길	양호	양호	양호
2	9호	신길	양호	양호	양호
3	15호	신길	양호	양호	양호
4	16호	신길	양호	양호	양호
5	23호	신길	양호	양호	양호
6	36호	신길	양호	양호	양호
7	37호	신길	양호	양호	양호
8	53호	신길	양호	양호	양호
9	54호	신길	양호	양호	양호
10	73호	신길	양호	양호	양호
11	77호	신길	양호	양호	양호
12			이하여백
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23