(붙임 1)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

상계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	급2002	노원구 노원로26길 111 상계119안전센터		양호	장.최인석
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.