소방차 통행장애지역 관리카드(불가)

□ 일반현황(관리번호-01)

관 할 센 터	동대문소방서 청량리119안전센터
통행장애 구간명	동대문구 화랑로32길, 화랑로 32마길
유형별 (중분류)		유형별 (소분류)		면적(㎡)	건축물	가구수	인구수(명)	중증장애인 수(명)	지역거주의소대원(명)	화재경계지구 지정 여부	구간형태
주거밀집지역		5300㎡		53000㎡	45	95	200명	1명	1		도로
구 간 최소너비		구 간 평균너비		불법주정차 금지 구역 지정여부	불법주정차단속 CCTV 설치수량	소방용수시설 설치 수량	비상소화장치 설치 수량	보이는소화기 설치 수량	태양광조명블럭 설치 수량	통행로 노면표시 설치 수량	기타
2m		3m				지하식 2 지상식1	1	5
진입곤란 사유			진입로협소 및 장애물, 급경사, 불법주정차

□ 위치도 및 출동로

[구간명] : 화랑로32길, 화랑로 32마길 (화랑로32길일대 불가지역) → 위성사진

[구간명] : 화랑로32길, 화랑로 32마길 (화랑로32길일대 불가지역) → 위치도

[구간명] : 화랑로32길, 화랑로 32마길 (화랑로32길일대 불가지역) → 진입로현황
ⓐ 이문삼거리 진입로		ⓑ 화랑로32마길입구
ⓒ 화랑로32길	2.8m	ⓓ

4.5m

3.5m

[구간명] : 화랑로32길, 화랑로 32마길 (화랑로32길일대 불가지역) → 장애물현황
① 상습불법주정차 ※ 화랑로32마길		② 골목안불법주정 차량 적치물 ※ 화랑로32마길
③ 전봇대불법주정차 ※ 화랑로 32길		④ 전봇대 불법주정차량 ※ 화랑로 32길

□ 개선할 사항

○ [구간명]–화랑로32길, 화랑로 32마길 (화랑로32길일대 불가지역)

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①②	상습불법주차	불법주정차금지홍보, 통로확보훈련
장애물 ③④	전봇대, 주거민 불법주정차	주민과 상의, 긴급재난시 이동주차협조 및 통로확보훈련실시
그 외	장애유형	주거민들과 협의 후 개선, 지속적인 소방통로확보훈련실시 비상소화장치함 훈련, 보이는 소화기 홍보 및 사용법 교육