붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’18. 6.)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

							(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
광암	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04
구의	0.04	0.05	0.06	0.08	0.07	0.04	0.05	0.05	0.06
뚝도	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
암사	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06
영등포	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	7.12	7.03	6.97	7.10	7.10	6.98	7.12	7.11	7.01
광암	7.14	7.11	6.95	7.28	7.26	7.04	7.20	7.22	7.07
구의	7.08	7.12	7.02	7.08	7.10	7.05	7.14	7.15	7.02
뚝도	7.02	7.06	6.86	7.01	7.06	7.01	7.06	7.12	7.06
암사	7.07	7.07	6.90	7.12	7.13	6.99	7.12	7.14	7.05
영등포	7.03	7.11	7.11	7.10	7.14	7.09	7.11	7.15	7.10

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.47	0.45	0.49	0.27	0.26		0.27	0.23	0.23	0.23
광암	0.39	0.36	0.38	0.24	0.24		0.22	0.20	0.21	0.21
구의	0.53	0.47	0.40	0.29	0.29		0.26	0.23	0.22	0.20
뚝도	0.45	0.43	0.42	0.21	0.21		0.23	0.20	0.18	0.20
암사	0.48	0.45	0.43	0.27	0.27		0.26	0.21	0.23	0.21
영등포	0.62	0.52	0.49	0.34	0.29		0.27	0.22	0.20	0.20

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	154.52	189.16	159.77	172.70	208.65	168.58	169.22	209.80	176.67
광암	212.38	240.80	209.38	183.48	203.48	214.65	181.24	202.53	211.88
구의	149.62	183.41	155.41	170.02	209.99	233.91	169.02	209.36	223.53
뚝도	156.95	191.81	179.34	174.79	211.42	186.16	172.72	207.65	191.19
암사	128.82	178.82	124.95	165.31	206.35	181.82	176.47	213.81	192.56
영등포	162.25	198.64	152.27	166.53	210.61	179.64	175.73	208.03	181.06

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	20.79	16.65	22.42	20.82	16.95	22.55	21.15	17.30	22.65
광암	21.70	17.05	22.49	21.86	17.32	24.16	21.58	17.10	22.35
구의	20.81	16.52	22.33	21.04	16.52	23.40	21.42	17.06	22.75
뚝도	20.68	16.25	22.36	21.43	17.24	23.03	21.79	17.68	22.57
암사	19.42	16.43	24.40	21.62	17.31	23.63	21.52	16.90	22.55
영등포	22.42	17.64	23.79	21.84	17.15	23.82	21.84	17.54	23.38