붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’18. 8.)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

							(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
광암	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05
구의	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05
뚝도	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06
암사	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05
영등포	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	7.10	7.07	6.94	7.00	7.00	6.90	7.02	7.04	6.93
광암	7.03	6.99	6.85	7.29	7.21	6.86	7.19	7.13	6.88
구의	7.07	6.98	7.00	7.06	7.04	7.04	7.06	7.07	7.02
뚝도	6.89	6.98	6.62	6.97	6.92	6.88	7.02	6.98	6.89
암사	7.07	7.07	6.97	7.08	7.06	7.04	7.08	7.04	7.07
영등포	7.02	7.00	6.98	7.05	7.02	7.04	7.01	7.01	7.06

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.62	0.64	0.60	0.31	0.30		0.30	0.25	0.25	0.26
광암	0.48	0.40	0.42	0.30	0.25		0.33	0.19	0.19	0.22
구의	0.64	0.58	0.46	0.28	0.29		0.31	0.21	0.23	0.21
뚝도	0.57	0.51	0.40	0.26	0.23		0.28	0.22	0.21	0.24
암사	0.50	0.50	0.52	0.30	0.28		0.33	0.23	0.22	0.26
영등포	0.74	0.69	0.58	0.34	0.31		0.32	0.23	0.22	0.24

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	182.59	148.75	157.21	197.49	163.11	164.32	198.64	163.34	166.39
광암	245.00	198.06	166.40	223.98	181.87	168.30	225.02	180.91	167.53
구의	172.55	143.37	154.62	194.64	159.77	172.14	195.23	159.20	169.79
뚝도	134.11	151.74	129.27	199.99	167.97	175.70	214.20	172.19	179.71
암사	129.65	128.93	121.53	192.10	159.03	169.20	201.82	168.30	178.78
영등포	183.16	156.42	163.64	189.05	159.48	164.40	198.26	166.06	173.69

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	29.03	24.10	24.45	28.83	24.30	24.99	28.10	24.75	25.22
광암	29.86	25.04	24.09	29.86	25.10	24.92	28.73	24.67	24.58
구의	28.67	23.90	24.18	28.81	24.33	24.89	28.29	24.59	25.05
뚝도	22.76	23.76	22.08	28.76	24.64	25.27	28.61	24.90	24.91
암사	23.42	23.42	25.43	29.44	24.93	25.04	28.38	24.28	24.87
영등포	29.73	26.48	24.83	29.68	25.33	25.28	29.14	25.32	25.38