문서번호	시설보수과-2874
결재일자	2020.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	운영과장

수방 비상근무 상황보고

2020. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

수방 비상근무 상황보고

2020. 6. 29.(월) 16:10 강풍 및 호우주의보 발표, 1단계 비상   근무 발령으로 수방 비상근무를 하고 그 결과를 보고드림

강수량

강수량(㎜)					팔당댐방류량 (㎥/s)	중랑교 수위 (m)	비 고
6/27	6/28	6/29	6/30	금년누계
0.0	0.0	11.9	63.9	398	180	1.35

❍ 오늘 예상 강수량 : 0㎜

비상근무 현황

❍ 2020. 06. 29. 21:00 : 강풍주의보, 1단계 비상근무 발령

❍ 2020. 06. 30. 02:00 : 호우주의보 발효

❍ 2020. 06. 30. 06:30 : 1단계 비상근무 해제, 보강근무

유입동 펌프 가동현황

일 시		처리장별
		#2처리장	#3처리장	#4처리장	수위
‘20.06.29.	22:00 ~	-	모터 10대 엔진 1대	모터 2대	6.8
‘20.06.30.	09:00 ~	-	모터 10대	모터 2대	5.9

방류동 펌프 가동현황

일 시		#3 방류동	청계 방류동	수 위
‘20.06.29.	22:00 ~	-	-	7.8
‘20.06.30.	09:00 ~	-	-	7.0

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰(05.18. 22:00) 특이사항 없음

❍ 2차 순찰(05.18. 06:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 위성영상

기타

❍ 특이사항 없음