서울고등법원 서관 옥상녹화·텃밭 조성공사 시설내역

1. 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 서울고등법원 서관 옥상녹화·텃밭 조성공사

나. 총사업비 : 금336,285천원(구조진단 12,400, 설계 13,300, 공사 310,585)

다. 공사기간 : 2018. 09. 07. ~ 2018. 12. 05.

라. 발 주 처 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

마. 감 독 처 : 서울시설공단

바. 도 급 자 : 주식회사 원와이 대표 이점찬

사. 하자기간 : 2018. 12. 05. ~ 2020. 12. 04. (조경공사)

2018. 10. 30. ~ 2021. 10. 29. (방수공사)

아. 주요 공종

• 식  재  공  사 : 교목(공작단풍 등 5종) 23주

관목(낙상홍 등 12종) 5,263주

초화류(꽃잔디 등 26종) 8,884본

• 식재기반공사 : 녹화기반(바닥) 855.9㎡, 방수 등 8종

• 시설물 및 기타 : 파고라, 안전휀스 등 16종

자. 조성 사진

2. 시설내역

종 류	수 종 명	규 격	단위	수 량	비 고
식재	공작단풍	H1.5xR4	주	4
	매실나무(매화나무)	H2.0xR4	주	6
	서양측백	H1.5xW0.5	주	5
	소나무(둥근형)	H1.2xW1.5	주	5
	홍단풍	H2.0xR6	주	3
	낙상홍	H1.5xW0.6	주	13
	병꽃나무	H1.2xW0.6	주	30
	수수꽃다리	H1.8xW0.8	주	6
	황매화	H1.2xW0.8	주	9
	사철나무	H1.0xW0.3	주	950
	산수국	H0.3xW0.4	주	320
	영산홍	H0.3xW0.3	주	1490
	조팝나무	H0.6xW0.3	주	700
	화살나무	H1.0xW0.6	주	175
	회양목	H0.3xW0.3	주	530
	흰말채	H1.0xW0.4	주	260
	산철쭉	H0.3xW0.3	주	780
	핑크뮬리	3치포트	본	80
	꽃잔디	8cm POT	본	990
	돌단풍	8cm POT	본	560
	두메부추	8cm POT	본	1070
	맥문동	3~5분얼	본	940
	비비추	8cm POT	본	1040
	상록패랭이	8cm POT	본	1030
	수크령	8cm POT	본	990
	수호초	10.2cm POT	본	920
	아스타	8cm POT	본	1000
	식생매트(애기기린초외3종)	W300xL600xT20	㎡	38
	잔디	0.3x0.3x0.03	㎡	26
	사계덩굴장미(심파시)	2년생,2~3지(120cm)	주	20
	구절초	8cm POT	본	10
	꿩의다리	10cm POT	본	10
	베르게니아	10cm POT	본	10
	보리사초	10cm POT	본	5
	붉은바위취	10cm POT	본	10
	은사초	10cm POT	본	10
	은쑥	15cm POT	본	10
	하늘매발톱	10cm POT	본	10
	기린초(가는잎)	8cm POT	본	10
	기린초(섬)	8cm POT	본	15
	기린초(애기)	8cm POT	본	20
	세덤(디푸섬)	8cm POT	본	50
	세덤(스프리움)	8cm POT	본	10

▷ 식재공사

▷ 식재기반공사

종 류	품 명	규 격	단 위	수량	비고
식재 기반공사	배수판깔기	500x500xT50	㎡	855.9
	폴리우레탄발포수지	50x50x60(64EA/㎡)	㎡	855.9
	부직포깔기	200g/㎡	㎡	855.9
	인공토깔기	인공토A:인공토B=5:5	㎥	159.68
	스텐점검구	W300xH300xL300	EA	8
	스텐경계망	H300	m	52.5
	유공관	PE, D150	m	20
	복합방수/방근시트	T1.8	㎡	1226

공종	품명	규격	단위	수량	비고
시설물 공사	데크	234.7㎡	개소	1
	데크A	13.4㎡	개소	1
	암석원	10㎡	개소	1
	트랠리스	H1,200xL2,580	개소	1
	난간	H1,500xL1,500	경간	82
	부정형판석	T50	EA	80
	급수전	W390xH489xL680	개소	2
	점토벽돌쌓기	190x90x57,0.5B	㎡	1
	자갈배수로	THK300	㎥	2.6
	옥상이용안내판	300x350	EA	1
	파고라	W3,600xL3,600xH3,410	개소	3
	등의자	1,650x650x850	조	9
	장미아치	2,500x550x2,530	개소	2
	옥상급수설비		식	1
	스프링쿨러	막대형	EA	5
	PVC편사호스	15A	m	60

▷ 시설물 공사 등