용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 2020년 터널 및 지하차도 CCTV 유지보수 용역(연간단가)

2. 용역목적

우리 사업소 관내 터널 및 지하보․차도에 설치되어 있는 CCTV 시스템에 대한 안정적인 유지보수를 통하여 시설물관리와 방범 기능을 확보하여 시민고객에게 양질의 서비스를 제공하는데 있음.

3. 용역대상

시 설 명	점 검 내 역	비 고
영등포지하차도 사평지하차도 잠수교남단지하차도 동작지하차도 염곡지하차도 선암지하차도 여의교지하차도	- 시스템 시험 - Matrix 점검 - 카메라(렌즈 및 하우징 포함) - 모니터 - PAN/TILT - 각종 Controller - Distirbutor - 비디오서버 - 송․수신기 - DVR
상도터널 난곡터널 산복터널 호암1터널 호암2터널 국사봉터널 서리풀터널

4. 용역기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

5. 점검일정표

점검일정(월) 점검대상	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상도 터널
난곡 터널
산복 터널
호암1 터널
호암2 터널
국사봉 터널
서리풀 터널
영등포 지하차도
사평 지하차도
잠수교남단 지하차도
동작 지하차도
염곡 지하차도
선암 지하차도
여의교 지하차도