용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 2020년  터널 및 지하차도  비상벨시스템 유지관리 용역

2. 용역목적

우리 사업소 관내 터널 및 지하보․차도에 설치되어 있는 비상벨 시스템에 대한 안정적인 유지관리를 통하여 터널, 지하차도를 이용하는  시민의 안전과 방범 기능을 확보하는데 있음.

3. 용역대상

시 설 명	점 검 내 역	비 고
상도터널 난곡터널 산복터널 호암1터널 호암2터널 서리풀터널	- 시스템 시험 - 비상호출장치(방송장비) 점검 - 비상호출장치(경보신호등, 버튼) 점검 - 장비집합체 점검
대방지하차도 영등포지하차도 잠수교남단지하차도

4. 용역기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

5. 점검일정표

점검일정(월) 점검대상	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
상도 터널
난곡 터널
산복 터널
호암1 터널
호암2 터널
서리풀 터널
대방 지하차도
영등포 지하차도
잠수교남단 지하차도