2015년 2월 소방용수시설 등 정기조사 일정표

목동119안전센터

▢ 소방용수시설 총괄현황 386개소

합계	소 화 전							저수조
	소계	지상식		소계	지하식
		2구형	3구형		일반식	부상식	다용도	소계
386	33	33	없음	353	343	1	8	1

▢ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조
				지상식	지하식
총계	안전센터	3 개동	386	33	352	1
1	목동 (비소11개)	목2동	215	15	199 (다용도4 부상식1)	1
2		목3동	160	15	145 (다용도2)
3		목5동	11	3	8 (다용도2)

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자  지정  (1진압대)

※ 감독 : 1진압대장 이종행

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 123개소 : 소화전122, 저수조1) (비상소화장치 3)	개소
1	이한신 이준용 허정찬 (63)	2.9	350002 350005 350006 350020(고장사용불) 350048 350050 50051(고장사용가) 350052 350053 350056 350072 350081(고장사용가) 350099 350107 350119 350136 350142 350146 350159 350160 350161 350205	22
		2.10	35001(저) 350011 350025 350026 350049 350054 350055 350105 350106 350111 350116 350117 350118 350120 350124 350130 350134 350135 350143(비45) 350144 350173 350195	22
		2.11	350030 350069 350078 350079 350092 350094 350096(고장사용가) 50097 350108 350131 350132 350139 350145 350147 350148 350174 350175 350202 350210(부상식)	19
	양창현 박대희 (60)	2.9	350001 350003(고장사용가) 350017 350022(비13) 350023 350029 350036 350083 350090 350110 350115 350128 350129 350138 350179 350196 350197 350198 350203 350204	20
		2.10	350016 350031 350043 350044 350046 350047 350058 350059 350062 350063 350070 350089 350091 350126 350127 350133 350140 350176 350180 350199	20
		2.11	350007(비4)(고장사용불) 350045(고장사용가) 350085 350086 350087 350088 350125 350177 350200 390001 390002 390003(고장사용불) 390004 390005 390006 390007 390008 390009 390010 390011	20

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정  (2진압대)

※ 감독 : 2진압대장 이명원

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 128개소 : 소화전128 ) (비상소화장치 5)	개소
2	양종현 황영대 안종하 (64)	2.16	360003 360005 360016 360018 360037 360038 360041 360042 360078 360081 360085(비52호) 360098(비37) 360108 360109 360110 360111 360112 360124 360136 360138 360151 360152	22
		2.17	360004 360008 360044 360045 360051 360048 360054 360058 360059 360065 360068 360072 360077 360079 360080 360091 360097 360105 360127 360137 360139 360142(비26)	22
		2.18	360010 360019 360027 360028 360029 360032 360033 360040(고장사용가) 360050 360061 360073 360092 360100 360101 360102 360128(고장사용가) 360129 360144 360153 360155	20
	박종국 박정현 (64)	2.16	360006 360011(고장사용가) 360017 360026 360030 360031(고장사용불) 360035 360047 360062 360069 360070 360074 360075(고장사용불) 360090 360106 360114 360119 360130 360131 360133 360145 360154	22
		2.17	360007(고장사용불) 360020(고장사용불) 360023 360034 360036 360043 360046 360052 360055 360060(비소53호) 360063 360064 360083 360084 360086 360089 360099 360103 360104 360122 360147 360148	22
		2.18	360001(고장사용가) 360012(고장사용가) 360014(고장사용불) 360025 360056 360057 360071 360076 360082 360093 360107 360120 360121 360123 360132 360140 360143(비12) 360146 360158 360159	20

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정   (3진압대)

※ 감독 : 3진압대장 임용호

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 135개소 : 소화전135) (비상소화장치 3)	개소
3	노민영 이용희 (69)	2.2	350012 350014 350015 350032 350033 350039 350075 350076 350093 350100 350137 350151 350152 350153 350163 350164 350168 350182 350191 350193 350208 350209	22
		2.3	350008 350013 350027 350034 350040 350041 350042 350073 350074 350101 350109 350113 350150 350162 350165 350166 350167 350183 350188 350189 350192 350194 350213	23
		2.4	350010 350021 350028 350057 350060 350065 350067 350071 350082 350095 350102 350103 350104 350122 350141 350154 350169 350170 350178 350185 350190 350214 350215(비54호) 360157	24
	이재호 한상의 김오식 (66)	2.2	350009 350018 350019 350024 350061 350064 350066 350068 350080 350112 350121 350123 350155 350156 350157 350158 350171 350172 350184 350186 350206 350207	22
		2.3	350004 350035 350037 350038 350077 350084 350098 350114 350149 350181 350201 360022 360039 360049 360113 360117 360125 360126 360135 360141 360156(비39) 360149	22
		2.4	360002 360009 360013 360015 360021 360024 360053 360066 360067 360087 360088 360094 360095 360096 360115 360116 360118 360134 360150 350211(비51) 350212 390014	22