유관기관 현황 및 비상연락망

Ⅱ

구 분	시 설 별	기 관 명	전 화
유관기관	한 강 홍 수 위 전 기 시 설 화 재 및 구 난 상 수 도 시 설 도로 및 시설물복구 행정지원 및 이재민구호 전 화 고 장	한 강 홍 수 통 제 소 한전고양지점 운영실 서 울 화 력 발 전 소 고 양 소 방 서 마 포 소 방 서 서 부 수 도 사 업 소 서부도로사업소 고양시재난안전관리과 한 국 통 신 공 사	02-596-4052 031-920-4268-9 02-320-2114 031-931-0120 02-718-7119 02-3146-3500 02-300-8400 주간 : 031-8075-3022 야간 : 031-8075-2992 국번없이 100

차량 및 장비 보유 현황

Ⅲ

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
화물트럭	1톤	대	1	분류관로
크레인트럭	4.5톤	대	1	"
삽		개	50	각 현장
수중펌프		대	6	제1처리장 외 5개소
구 명 의	조끼타입	개	47	각 현장
구명튜브	원 형	개	45	“
마 대	40㎏, 80kg	매	1,370	분류관로, 녹지
양 수 기	7.5HP	대	1	분류관로
오토바이	50cc	대	1	수처리과 사무실
스키로우더	0.33㎥	대	1	(주)태영

끝.