설계심의 지적사항 반영실태 자체점검표

○ 사업소명 : 서부공원녹지사업소

○ 사 업 명 : 공단119안전센터 옥상 태양광 발전시설 설치

○ 추진현황 : 설계/공사착공/공사준공

○ 단계별 반영실태

연번	심의의견	설 계	공사 착공	공사 준공	미반영현황
		조치결과			단계	사 유
1	전문가의 구조안전 확인서 득하기 바람	반영	반영	반영
2	감리배치 신고 바람	반영	반영	반영
3	태양광 구조물(특히 가대 기초) 설치시 기존 방수층 훼손이 없는 시공방식으로 정밀시공 바람	반영	반영	반영
4	‘공사계획 신고’ 와 ‘사용전검사’ 등 관련 규정 준수 바람	미반영	미반영	반영	설계,착공	저압 이므로 ‘사용전검사’만 해당
5
6
7
8
9
10