설계심의 지적사항 반영실태 자체점검표

○ 자 치 구 : 금천구

○ 사 업 명 : 2018년 옥상녹화연계 태양광 설치사업

○ 추진현황 : 공사착공

○ 단계별 반영실태

연번	심의의견	설 계	공사 착공	공사 준공	미반영현황
		조치결과			단계	사 유
1	전문가의 구조안전 확인서 득하기 바람	반영			-	-
2	방수층 훼손에 따른 누수문제 예방을 위한 확인서 징구	반영			-	-
3	구조물의 높이(2.5~2.9m)를 감안하여 바람에 의한 피해가 없도록 안전 정밀 시공	반영			-	-
4	전기사업법에 따른 공사계획 신고 및 사용전 검사 등 준수	반영			-	-
5
6
7
8
9
10