지적사항 조치결과

□ 자치구 : 은평구

연번	위 치	지적사항	조치결과
1	○ 서오릉로 200	○ 전봇대 기초 주변 동공 정비 - 서오릉로 200 앞 보도 구간에 위치한 전봇대 기초 주변에 동공이 발생되어 있으므로 - 굴착을 통한 동공 발생 원인조사 후 정비 요함	○ - -
			- 현황사진
2	○ 진흥로(가로등 5-9)	○ 파손된 보차도 경계석 정비 - 진흥로 가로등 5-9번 주변 보차도 경계석이 파손되어 보행자 안전사고 우려 및 도시미관을 저해하고 있으므로 - 조속한 정비를 통한 안전사고 등 예방하기 바람	○ - -
			- 현황사진