지적사항 조치결과

□ 자치구 : 용산구

연번	위 치	지적사항	조치결과
1	○ 이촌로 166	○ 한전 지상기기 기초 주변 동공 정비 - 이촌로 166 앞 한전지상기기 기초 주변 보도하부에 동공이 발생된 상태이므로 보도함몰 예방을 위하여 정비 요함	○ - -
			- 현황사진
2	○ 서빙고로 (용산가족공원 입구)	○ 파손된 보도블록 정비 - 서빙고로 용산가족공원 입구 파손된 보도블록은 도시경관을 저해하고 있으므로 조속 정비 요함	○ - -
			- 현황사진