특수건강진단 지침 개정안(2023. 07. 01)

현행	개정안	개정사유
5.8.1 폐활량 검사 지침 10. 폐활량 측정의 적합성 및 재현성 적합성이란 정확성을 의미하고 재현성이란 정밀성을 의미하나 검사곡선을 통하여 짧은 시간이내에 검사횟수가 2회 이상 적합성과 재현성이 있는 검사를 만족하는가와 ∼	5.8.1 폐활량 검사 지침 10. 폐활량 측정의 적합성 및 재현성 적합성이란 정확성을 의미하고 재현성이란 정밀성을 의미하나 검사곡선을 통하여 짧은 시간이내에 검사횟수가 3회 이상 적합성과 재현성이 있는 검사를 만족하는가와 ∼	2023년 특수건강검진 실무지침 개정으로 지침 변경합니다.