평가지표(부분위탁)

총 : 18개 지표

1. 분뇨처리시설 (13개)

구분	평 가 지 표	가중치	대행시설범위		비 고
			연계 처리	자체 처리
대행 업체 (3)	1.1 운영요원 근무년수	1	●	●
	1.2 운영요원 자격 취득율	1	●	●
	1.3 운영요원 교육시간	0.6	●	●
분 뇨 처 리 시 설 (8)	2.1 분뇨처리효율	1.4		●	평가제외
	2.2 방류수 수질기준 준수율	1.4		●	평가제외
	2.3 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율	1.4	●	●	평가제외
	2.4 계량대 교정율	0.6	●	●
	2.5 수질모니터링 장비 교정율	1	●	●
	2.6 기술진단 지적사항 개선 완료율	1	●	●	평가제외
	2.7 수질분석 및 자료관리	1	●	●
	2.8 악취배출시설 기준 준수율	1.4	●	●
서 비 스 질 (6)	3.1 재해 발생빈도	1	●	●
	3.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	1	●	●
	3.3 민원발생 감소율	0.6	●	●
	3.4 민원 처리율	0.6	●	●
	3.5 민원처리 소요시간	0.6	●	●
	3.6 분뇨처리시설 유지관리 노력	1.4	●	●

2. 자체평가지표 (5개)

구분	평 가 지 표	가중치	대행시설범위
			전체위탁	부분위탁
운 영 관 리 (4)	1. 소각(건조)처리시설 하수슬러지 처리율			●
	2. 소각(건조)처리시설 가동률			●
	3. 분뇨·정화조 슬러지처리 사용약품 원단위			●
	4. 소각(건조)처리시설 소각(건조)슬러지 함수율 처리율			●
	5. 위생처리 가동률			●

평가제외 사유

1) 2.1 ~ 2.2의 경우 공공하수처리시설 등으로 연계하여 처리하고 있으므로 평가 제외(환경부 지침)

2) 2.3은 수탁사의 운영 노력과 관계없고, 발주부서와 관련한 사항임

3) 2.6은 기술진단이 고도처리, 현대화 사업으로 인해 유보된 상태임