「2014년 여름철 풍수해 대비」

단위사업 공사장 현장 점검 복명서

□ 점검일시 : 2014. 5. 30

□ 공 사 명 : 신도림동 271-87호외 1개소 송배수관 정비공사

점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
- 되메우기 토사 확보여부	미 착 공	되메우기 토사 확보지시
- 수방대비용 모래주머니 확보여부	〃	현장비치 지시
- 부직포 확보 여부	〃	부직포 확보 지시
- 양수기 등 장비확보 및 작동여부	〃	양수기 확보 지시
- 공사 안내간판 및 안전시설 고정상태 설치 여부	〃	안내간판 준비 지시
- 굴착현장 미복구 구간 존치 여부	〃	굴착현장 즉시 복구토록 지시
- 기타 수해대비 주변정비 상태 등	〃	상시 공사장 주변 확인 지시

2014. 5. 30

점검자  소속 : 급수운영과     직급 : 시설7급 이름 : 황 청 년 (인)

시설관리공단    직급 : 특정다급 이름 : 정 성 중 (인)