하 자 검 사 관 리 부

연번: 번										공사대장 관리번호
공 사 명		보라매공원 와우산 음수대 배관 설치공사								감 독 자 (공사부서)		녹지7 최지효 (시설과)
계약자	시 공 사 및 대 표	민우건설㈜ 대표 김주동 (전화번호:02-474-4745)					감리회사명 및 감리감독자			(전화번호: )
	주 소	서울 송파구 법원로 92, 7층 702호(문정동, 파트너스1)					주 소
계 약 일 자		2015. 9. 30	준공일자			2015. 10. 14				유지관리부서	시설과(2015.2.13.)→공원운영과(2017.1.16.)
준 공 금 액		7,470,000원	하자기간			2015. 10. 17 ~ 2017. 10. 16
공사개요	◦ 음수대 급수관, 퇴수관 설치		하자검사내역	회차	검사자			하자검사일	하자검사 및 조치사항				의뢰일자	완료일자	확인자 (팀장,과장)
				1	녹지7 최지효(인)			’16.3.21~4.15	이상 없음						5급 진병규(인)
				2	녹지7 최지효(인)			’16.9.29~10.18	이상 없음						5급 진병규(인)
				3	녹지7 최지효(인)			’17.3.24~4.14	이상 없음						5급 진병규(인)
				4	녹지7 최지효(인)			’17.9.22	이상 없음						5급 진병규(인)
				5	녹지7 최지효(인)			’17.10.12	이상 없음						5급 진병규(인)
				6	(인) (인)										(인)