감사결과 처분요구

15

기 관 명

(부서명)

시행년도

행정상조치

재 정 상 조 치

비 고

조치방법

금액(원)

강북소방서

(안전센터)

2014년

시 정

제    목

대형화재취약대상 소방활동 자료조사 및 정보카드 작성 소홀

【내  용】

□ 강북소방서에서는 화재의 경계·진압 및 인명구조·구급활동 등 소방활동에 필요한 자료로 활용하기 위해 특정소방대상물에 대해 소방활동 자료조사를 실시하고 그 조사자료를 토대로 소방활동 정보카드를 작성․관리하고 있다.

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 [소방방재청훈령 제303호, 2012.8.23.] 제8조(소방활동 자료조사의 대상 및 횟수)에 따르면 대형화재취약대상은 연 1회 이상 소방활동 자료조사를 실시하여야 하며, 같은 규정 제11조(소방활동 자료조사의 결과조치)에 따라 기존 소방활동 정보카드 내용에 변경사항이 있는 경우에는 즉시 변경사항을 정리하여 화재진압활동 등에 차질이 없도록 하여야 한다. 또한 소방활동 정보카드 양식 변경 알림(본부 재난대응과-25742호/2012.10.7.)에는 소방안전지도의 효율적 활용을 위해 2013. 10월 소방활동 자료조사 대상부터 소방활동 정보카드에 지상층 및 지하층 화재진압작전도를 추가하여 작성・입력토록 되어 있음에도,

□ 강북소방서 ① 번동119안전센터에서는 대형화재 취약대상으로 지정된 2급 소방안전관리대상 5개소에 대한 소방활동 자료조사를 2년 1회 실시하였으며 ② 번동 등 4개 119안전센터에서는 숭인시장 등 28개소의 대형화재 취약대상에 대해 소방활동 자료조사 및 정보카드를 작성・정비하면서 소방활동 시 파악되어야 할 중요사항인 방재센터, 배전・전산실 또는 보일러실 등 특별용도를 조사・입력하지 않았으며(행위자 없음), ③ 코스타타워빌딩 등 9개소에 대해서는 소방시설을 입력하지 않거나, 지상층 및 지하층의 화재진압 작전도를 작성・입력하지 않고 평면도만 입력하는 등 소방활동 정보카드 작성을 소홀히 함.

[소방활동 정보카드 입력 부적정 현황]

연번	대 상	미비사항	안전 센터	자료조사일	조사자 (또는 작성자)
1	새한정신병원건물	지상,지하 평면도만 입력	번동	2013	사. 박동원
2	메가박스	지상,지하 평면도만 입력	번동	2013	위. 김정택
3	코스타타워빌딩	지상,지하 평면도만 입력	번동	2014.02.25.	위. 김광옥
4	삼성화재수유사옥	지상,지하 평면도만 입력	번동	2014.01.21.	교. 정연욱
5	한국마사회 강북지사사옥	지상,지하 진압작전도 부실	번동	2014.03.14.	사. 김용운
6	대갑산업(주)숭인시장	지하층 진압작전도 없음	미아	2014.03.11	사. 이지현
7	트레지오	소방시설현황 미입력	미아	2014.02.21	위. 김철한
8	서울애화학교	소방시설현황 미입력	미아	2013.03.14	위. 안재역
9	수유프라자	지상층 작전도 없음	삼각산	2014.04.24	위. 김영동
10	삼양아케이트	소방시설현황 미입력	삼각산	2014.05.24	위. 문병수

【 조치사항 】

○ 번동119안전센터는 누락된 대형화재 취약대상(2급)에 대해 소방활동 자료조사를 실시하고 소방활동 정보카드를 정비하기 바라며, 번동 등 4개 119안전센터에서는 누락된 특별용도・소방시설 또는 잘못 입력된 화재진압작전도를 수정하여 입력하고, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육 및 지도․감독을 철저히 하기 바람.