’18년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검리스트

□ 점검장소 :         (정수센터, 수도사업소)

□ 점검일자 : 2018.   .   .(   요일)

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
원격 감시 시스템	￮ 감시시스템 변경사항 - 감시시설물 변경내용 □ 시설물명(밸브, 펌프 등) - 화면(그래픽)구성 변경내용 □ 변경 화면(전력, 계통도 등) - 주요설비 경보설정치 □ 경보설정치(HH, H, L, LL)
	￮ 운영데이터 전송상태 - 운영데이터 정합성 □ 중앙제어실 □ 통합정보센터
	￮ 태그(Tag) 변경사항 - 변경 태그명(Tag No.)
영상 감시 시스템	￮ 카메라(저, 고화질) 변경사항 - 변경장소 ․정수장, 배수지, 가압장 등 - 변경위치 ․여과지, 펌프실, 전기실 등 - 변경제원 ․형태, 모델명, 화소수, IP, 통신방식, S/W버전, 제작년도, 제작사 등
	￮ 영상통합감시장비 상태 - 고화질장비 ․스트리밍서버, 스위칭허브

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
데이터 전송 장비	￮ 장비상태 - 전송서버(LCGS) - 방화벽(Firewall/VPN) - 기타 Network 장비
	￮ 작동상태
화 상 회 의 장 비	￮ 장비상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크
	￮ 작동상태
기 타 사 항	￮ 아리수통합정보시스템 성능개선관련 보완사항
☞ 특이사항(수범사례 등)

□ 점 검 자	:	본부 급수운영과	직	성명		(인)
			직	성명		(인)
		유지관리용역업체	직책	성명		(인)
			직책	성명		(인)