□ 시립 및 법인시설 시설안전진단 내역(2013~2015)_(219번 관련)

○ 사회복지관 시설안전진단 내역(예시)

(’15. 9.30. 기준)

시설명	운영법인	연도	시설안전진단 내역				시립/ 법인
			진단 일시	진단업체 및 기관	진단결과 (판정등급등)	조치결과
유린원광 종합사회복지관	사회복지법인 유린보은동산	2013	8. 7.	시·구합동점검	건축,토목,기계,전기,가스,소방 6개 분야 민간전문가 및 공무원 소방서 서류점검 및 시설안전진단 검사	자체조치건은 조치 완료 및 공사건은공사협의후 완료조치 보고	법인
		2014
		2015
생명의전화 종합사회복지관	사회복지법인 한국생명의전화	2014	9.19.	한국시설안전공단	대상 건출물은 구조 안전성을 저해하는 손상은 없으나 일부 구조제에 발생한 손상은 일상 관찰이 필요함 증축이후에 시공된 시설물의 전면, 좌측면, 배면 마감제 손상 부위는 탈락 및 들뜸이 다수 발생 되었으며, 탈락 등의 추가 손상 발생시 낙하물에 의한 안전사고가 우려되므로 손상된 타일 제거 또는 재시공 등의 보수를 건의함	2015년 외벽 리모델링 기능보강사업비 신청	법인
신목종합사회복지관	사회복지법인 평화복지재단	2013					시립
		2014					시립
		2015					시립