서식 1	현지확인 및 현장간담회 실시 결과

□ 간담회 결과

일 시	대 상	참석인원	간담회내용	비고
12.24. 13:00~	강북4호선 라인 통신구 종로구 혜화동 197 (혜화동로터리~동산의원))	총 1명	연소방지설비 송수구 위치 파악 숙지 출동시 안내 유도 - 화재 등 재난발생시 신속하고 정확한 위치 전달 급．배기 팬 작동은 KT관제대에서 원격조작 - 연소방지 설비 배관 및 살수 구역 방화문등 관리 철저 지도함
		소방 : 1
		지하구관계자:1 이름: 오용규 전번:*************

□ 간담회 사 진