검 토 의 견 서

기 심의일자 / 결과

2022. 8. 17.(수)(‘22년 12차 굴토 전문위)/조건부의결

안 건 명

강북구 삼양사거리 특별계획구역3 주거복합 신축공사

대지위치

강북구 미아동 705-1번지 일대

위 원 명

(인)

【검토내용】

□ *심의사항 이행의 적정 여부

*심의사항

- 설계에 적용된 차수그라우팅공법의 차수효과를 검증하기 위한 시험시공 및 투수계수시험 횟수(4면에 단변의 경우 1개소, 장변의 경우 2개소 이상 시험), 시험위치를 명확하게 평면도에 추가하고 시험을 현장에서 시행 후 토질 및 기초기술사의 확인을 받아 제출하기 바람.

- 가시설검토(탄소성해석) 시 설계수위 및 수압은 지하안전평가에서 검토된 결과를 반영하여 재검토하기 바람.

○

2023. 2. .

서울특별시 건축위원회