검 토 의 견 서

기 심의일자 / 결과

2022. 12. 8.(목)(‘22년 19차 구조) / 조건부의결

안 건 명

동작구 노량진동 39-20번지 일대 청년주택 신축공사(신규)

대지위치

동작구 노량진동 39-20번지 일대

위 원 명

(인)

【검토내용】

□ *심의사항 이행의 적정 여부

*심의사항

○ 4개 기둥 하부 위치에서 전단 보강이 적용되어 있으므로 파일기초임을 고려하여 전단보강상세를 추가하기 바람.

○

2023. 6.  .

서울특별시 건축위원회