검 토 의 견 서

기 심의일자 / 결과

2023. 3. 2.(목)(‘23년 4차 구조) / 조건부의결

안 건 명

송파구 잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사(신규)

대지위치

송파구 올림픽로25 일대

위 원 명

(인)

【검토내용】

□ *심의사항 이행의 적정 여부

*심의사항

○ 학생회관 2층 평면도에서 장스펜 트러스(MT101)의 단부를 MT103에 모멘트접함으로 연결할 경우 MT103에 큰 비틀림이 발생할 것으로 판단되므로 검토하고, MT101의 접합부를 힌지로 적용하여 접합부를 고려하기 바람.

○ 기둥일람표에서 SRC기둥(SG-S32-005, 005)의 배근이 기준에 적합하지 않으므로 보완하기 바람.

○

2023. 7.  .

서울특별시 건축위원회