[붙임 2]

비상소화장치 지적사항 시정 결과

비소○○호 소화기 1개 추가 비치 완료	비소○○호 열쇠함 아크릴판(예비용) 1개 비치 완료
비소○○호 함 외부 불법 광고물 제거 완료