서울특별시 고시 제2017-  호

공공하수도 설치(변경) 고시

서울특별시 난지물재생센터의 수처리공법 변경에 따른 시설용량 변경내용에 대하여 「하수도법」 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 공공하수도 설치(변경) 고시합니다.

2017년  12월   일

서 울 특 별 시 장

1. 사업시행자의 명칭 및 주소

○ 명  칭 : 서울특별시장

○ 주  소 : 서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)

2. 사업 목적

○ 난지물재생센터의 가변형수처리공법(MLE↔A2O가변형)을 생물학적 인제거 가능한 A2O공법으로 상시 운영함으로서 방류수중 총인을 최대한 저감하여 방류수역의 수질환경 보전 및 공중보건을 향상시키고자 함.

3. 사업시행지의 위치 및 면적

○ 위  치 : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(변경사항 없음)

○ 면  적 : 929,000㎡(변경사항 없음)

4. 설치하려는 시설의 종류․명칭 및 용량

구분	시설의 종류	명 칭	시설용량	처리공법	비 고
당초	공공하수 처리시설	난 지 물재생센터	860,000㎥/일	고도처리 (MLE↔ A2O가변형)	-
변경	(위와 같음)	(위와 같음)	690,000㎥/일	고도처리 (A2O)	수처리공법 변경에 따른 시설용량 축소

※ 순환식질산화탈질법(MLE) : 생물학적 질소제거공정 처리법

※ 혐기무산조호기조합법(A2O) : 생물학적 인제거공정과 생물학적 질소제거공정을 조합시킨 처리법

5. 예정 배수구역 및 예정 하수처리구역

○ 배수구역 : 창릉, 불광, 홍제, 망원, 마포, 욱천, 용산

○ 하수처리구역 : 마포․용산․은평․서대문 전역과 종로․중구․성동 및 고양시 일부

6. 하수도정비기본계획에 따른 사업시행 여부

○ 하수도법 시행규칙 제2조 규정에 의한 ‘하수도정비기본계획의 변경승인 대상’에 해당하지 않음.

7. 사업시행기간 : 해당없음.

8. 토지 등의 소유자 및 이해관계인의 성명과 주소

○ 금회 변경사항 없음(생략)

9. 수용 또는 사용할 토지․건물의 조서, 그 지번 및 지목 등과 소유권 외의 권리의 명세서

○ 금회 변경사항 없음(생략)