공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2018년 강북구 취약지역 LED 보안등 교체사업

2. 공사위치 : 강북구 미아동(미아동, 송중동, 송천동, 삼각산동), 번3동

3. 공사개요 : LED 보안등(50W) 설치 공사(개량 555등, 신설45등)

4. 공사목적

- 강북구 주택가 취약지역의 노후 보안등을 LED보안등으로 교체하여 에너지를 절약하고     밝고 안전한 주거 환경을 조성하고자 함

5. 위치도

5. 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2018. 12. 15.

6. 안전관리

- 본 공사시공 중 도급자의 부주의로 인하여 인명 및 재산의 손해가 발생한 경우, 공공시설물 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나 공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상·배상의 의무를 진다.

7. 예정공정표

월 구분	8월		9월	10월		11월	12월			비고
LED 보안등 설치
사용전점검