기계설비관리규정 일부개정규정(안) 제안요지

개정사유

-  조직개편 시행 및 직제규정 개정에 따른 부서 명칭 보고 및 부서명·직책 등 변경사항이 반영되도록 기계설비관리규정을 개정하여 원활한 업무 수행을 도모하고자 함.

2. 주요골자

- 조직개편 시행에 따른 변경된 부서명, 규정명칭 등을 반영

- 오타수정 및 모호한 표현 수정

- 재난업무처리규정에 따른 용어 통일 및 기간 수정

- 메트로피스(ERP) 시스템 구축으로 수정

3. 참고사항

가. 제안근거

○ 사규관리규정 제3장(제정·개정·폐지)

○ 재난업무처리규정

○ 기획처-2040호(2021.05.04.)『조직개편 시행에 따른 부서별 조치사항 안내』

나. 예산조치: 해당 없음

다. 합    의: 해당 없음

라. 절    차 : 입안 → 관계부서 의견조회 및 홈페이지 사전예고 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 →  국토교통부 승인 → 사규 확정 → 시행

붙임  1. 기계설비관리규정 일부개정내규(안) 1부.

2. 기계설비관리규정 일부개정내규(안) 신·구조문대비표 1부.  끝.

기계설비관리규정 일부개정내규(안)

기계설비관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 2항 “서비스안전센터장”을 “영업사업소장”으로 한다.

제3조 4항 “유.무”를 “유·무”로 한다.

제4조 1항 “보일러 ∨설비”를 “보일러설비”로 한다.

2항 “환기용 급기 및 배기송풍기와 제연송풍기”를 “환기용 급기, 배기송풍기, 제연송풍기”로 한다.

3항 “터널용 급기 및 배기송풍기와”를 “터널용 급기, 배기송풍기 및”으로 한다.

5항 “급배수”를 “급·배수”로, “급수 및 급탕설비, 화  장실 및 정화조설비”를 “급수, 급탕설비, 화장실, 정화조설비”로 한다.

7항 “엘리베이터 ∨(E/L)”를 “엘리베이터(E/L)”로 한다.

8항 “기계설비 제어용 컴퓨터 및 통신제어장치, 분산제어기(DDC, PLC)와”를 “기계설비 제어용 컴퓨터, 통신제어장치, 분산제어기(DDC, PLC) 및”으로 한다.

9항 “토목구조 ∨∨물과”를 “토목구조물과”로 한다.

제5조 1항 “점검과 ∨환경정리로서“를 “점검과 환경정리로서“로, “소장”을 “사업소장”으로 한다.

5항 “소장”을 “사업소장”으로 한다.

제5조 4항 “2~4월”을 “2~3월”로, “풍수해점검, 10월~익년 3월의 월동기 점검으로”를 “여름철점검, 11월~익년 3월의 겨울철 점검으로”로 한다.

제6조 “센터장”을 “기계관리소장(이하 ”관리소장”이라 한다)“으로, ”센터장“을 ”관리소장“으로, “기계사업소장(이하 “소장”이라 한다)”를 “ 사업소장”으로, “전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS)”를 “메트로피스(ERP)”로 한다.

제7조 “센터장”을 “사업소장”으로 한다.

제8조 1항 “센터장”을 “관리소장”으로, “소장”을 “사업소장”으로 한다

2항 “센터장”을 “사업소장”으로 한다.

4항 “센터장은 점검.정비결과에”를 “ 관리소장은 점검·정비결과에”로 한다.

제9조 “소장 및 센터장”을 “사업소장 및 관리소장”으로, “전 시설물로 하며 교체, 개량 및 신설에 따른”을 “전 시설물로 하며, 신설 및 교체·개량에 따른”으로 한다.

제10조 “센터장”을 “관리소장”으로, “소장”을 “사업소장”으로 한다.

제11조 “소장”은 “사업소장”으로, “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제13조  “소장”은 “사업소장”으로 한다.

제14조 “소장”은 “사업소장”으로 한다.

제16조 “소장과 센터장”을 “사업소장과 관리소장”으로 한다.

제17조 “소장 및 센터장”을 “사업소장 및 관리소장”으로 한다.

제18조 “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제19조 “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제20조 “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제21조 “전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS)”를 “메트로피스(ERP)”로 한다

제22조 “소장”은 “사업소장”으로 한다.

제23조 “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제24조 “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제25조 “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제27조 “소장”은 “사업소장”으로 한다.

제28조 “소장”은 “사업소장”으로, “센터장”을 “관리소장”으로, “확인.감독”을 “확인·감독” 한다.

제29조 “기술센터”를 “기계관리소”로, “센터장”을 “관리소장”으로, “센터장 또는 소장 ”을 “관리소장 또는 사업소장”으로 한다.

제30조 “센터”를 “기계관리소”로 한다.

제31조 “ 종합관제센터장”을 “ 종합관제단장”으로, 센터장”을 “관리소장”으로, “종합관제센터”를 “종합관제단”으로 한다.

기계설비관리규정 일부개정규정(안) 신·구조문대비표

[담당부서 : 기계처, 담당 : 이성철, 구내번호 : 9832]

현 행	개 정(안)	비 고
제3조(정의) 이 규정에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (생 략) 2. “기계설비사용장”이란 설비를 사용하고 있는 기관장으로서 인재개발원장, 차량사업소장, 서비스안전센터장, 역장, 역사 및 차량기지 또는 그 외 지역 등에 위치한 기능실 등의 기계설비를 관리하는 현업기관장을 말한다. 3. (생 략) 4. “외관점검”이란 특별한 기술이 필요하지 않고, 기계설비의 외관, 가동, 정지상태 등 누구나 쉽게 이상 유․무를 발견할 수 있는 점검을 말한다. 5.~8. (생 략)	제3조(정의) 이 규정에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (현행과 같음) 2. “기계설비사용장”이란 설비를 사용하고 있는 기관장으로서 인재개발원장, 차량사업소장, 영업사업소장, 역장, 역사 및 차량기지 또는 그 외 지역 등에 위치한 기능실 등의 기계설비를 관리하는 현업기관장을 말한다. 3. (현행과 같음) 4. “외관점검”이란 특별한 기술이 필요하지 않고, 기계설비의 외관, 가동, 정지상태 등 누구나 쉽게 이상 유·무를 발견할 수 있는 점검을 말한다. 5.~8. (현행과 같음)	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호) ○오타수정 - 유․무→유·무
제4조(설비의 종류) 1. “냉난방 공기조화설비”란 냉동기설비, 보일러∨∨설비, 공기조화설비 및 이에 부속된 덕트와 배관을 말한다. 2. “환기설비”란 냉난방과 관련 없는 각 기능실의 환기용 급기 및 배기송풍기와 제연송풍기 및 이에 부속된 설비를 말한다. 3. “본선 환기설비”란 터널용 급기 및 배기송풍기와 이에 부속된 설비를 말한다. 4.(생 략) 5. “급배수 및 위생설비”란 급수 및 급탕설비, 화 장실 및 정화조설비, 공업용수설비, 폐수처리 설비 및 이에 부속된 배관을 말한다. 단, 우수배수, 청소용배수 및 트렌치배수 등은 제외한다. 6.(생 략) 7. “승강설비”란 에스컬레이터(E/S), 엘리베이터 ∨(E/L), 휠체어리프트(W/L), 수평보행기(M/W) 및 이에 부속된 설비를 말하며, 유지관리에 관한 사항은 ‘승강설비 설치 및 운용 관리규정’에 따른다. 8. “자동제어설비”란 기계설비 제어용 컴퓨터 및 통신제어장치, 분산제어기(DDC, PLC)와 이에 부속된 설비를 말한다. 9. “비상방수문설비”란 한강하저터널구간에 설치되어 터널 침수방지를 위한 설비로 토목구조 ∨∨물과 방수문을 제외한 자동제어반(PLC) 및 MCC반, 방수문구동장치로 구성된다.	제4조(설비의 종류) 1. “냉난방 공기조화설비”란 냉동기설비, 보일러설비, 공기조화설비 및 이에 부속된 덕트와 배관을 말한다. 2. “환기설비”란 냉난방과 관련 없는 각 기능실의 환기용 급기, 배기송풍기, 제연송풍기 및 이에 부속된 설비를 말한다. 3. “본선 환기설비”란 터널용 급기, 배기송풍기 및 이에 부속된 설비를 말한다. 4.(생 략) 5. “급·배수 및 위생설비”란 급수, 급탕설비, 화장실, 정화조설비, 공업용수설비, 폐수처리설비 및 이에 부속된 배관을 말한다. 단, 우수배수, 청소용배수 및 트렌치배수 등은 제외한다. 6.(생 략) 7. “승강설비”란 에스컬레이터(E/S), 엘리베이터(E/L), 휠체어리프트(W/L), 수평보행기(M/W) 및 이에 부속된 설비를 말하며, 유지관리에 관한 사항은 ‘승강설비 설치 및 운용 관리규정’에 따른다. 8. “자동제어설비”란 기계설비 제어용 컴퓨터, 통신제어장치, 분산제어기(DDC, PLC) 및 이에 부속된 설비를 말한다. 9. “비상방수문설비”란 한강하저터널구간에 설치되어 터널 침수방지를 위한 설비로 토목구조물과 방수문을 제외한 자동제어반(PLC) 및 MCC반, 방수문구동장치로 구성된다.	○띄어쓰기 삭제 ○문구 수정 ○문구 수정 ○문구 수정 ○띄어쓰기 삭제 ○문구 수정 ○띄어쓰기 삭제
제5조(점검의 종류) 점검의 종류는 일상점검, 정기점검, 특별점검, 계절별점검, 법정점검(검사 포함)으로 구분한다. 1. 일상점검은 기계설비의 외관 및 운전 전류 확인 등 기계설비의 정상기능 유지를 위한 점검과 ∨환경정리로서 설비별로 기계사업소장(이하 “소장”이라 한다) 또는 기계설비사용장이 시행한다. 2. 정기점검은 다음과 같이 시행한다. 가. 종류는 주간점검, 1개월점검, 3개월점검, 6개 월점검 및 1년점검으로 구분하며, 점검별 점검항목 및 주기는 ‘내규’로 정한다. 나. 정기점검은 시설물 특성에 따라 설비의 성능 확인, 장애조치, 장애 예방조치 등을 시행하며 점검방법 및 기준은 기계분야 유지보수 절차서에 따라 시행한다. 3. (생 략) 4. 계절별 점검은 2~4월의 해빙기점검, 5~10월의 풍수해점검, 10월~익년 3월의 월동기 점검으로 구분하며, 점검방법 및 기준은 기계분야 유지보수 절차서에 따라 시행한다. 5. 법정점검은 소장이 관계 법령에 의거 자격요건을 충족하는 외부 전문기관에 의뢰하여 시행하고 그 결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다. 6. (생 략)	제5조(점검의 종류) 점검의 종류는 일상점검, 정기점검, 특별점검, 계절별점검, 법정점검(검사 포함)으로 구분한다. 1. 일상점검은 기계설비의 외관 및 운전 전류 확인 등 기계설비의 정상기능 유지를 위한 점검과 환경정리로서 설비별로 기계사업소장(이하 “사업소장”이라 한다) 또는 기계설비사용장이 시행한다. 2. 정기점검은 다음과 같이 시행한다. 가. 종류는 주간점검, 1개월점검, 3개월점검, 6개 월점검 및 1년점검으로 구분하며, 점검별 점검항목 및 주기는 ‘내규’로 정한다. 나. 정기점검은 시설물 특성에 따라 설비의 성능 확인, 장애조치, 장애 예방조치 등을 시행하며 점검방법 및 기준은 기계분야 유지보수 절차서에 따라 시행한다. 3. (현행과 같음) 4. 계절별 점검은 2~3월의 해빙기점검, 5~10월의 여름철 점검, 11월~익년 3월의 겨울철 점검으로 구분하며, 점검방법 및 기준은 기계분야 유지보수 절차서에 따라 시행한다. 5. 법정점검은 사업소장이 관계 법령에 의거 자격요건을 충족하는 외부 전문기관에 의뢰하여 시행하고 그 결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다. 6. (현행과 같음)	○띄어쓰기 삭제 ○문구수정 ○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호) ○ 내규와 용어 통일 및 기간 수정 ○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제6조(기계설비점검의 의무) ① 센터장은 담당구역내의 모든 설비가 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 점검의 종류별로 점검을 실시하고 점검 결과에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다. ② 센터장은 점검 및 정비 결과를 종합 분석하여 자체정비가 가능한 사항은 바로 조치하여야 하며, 자체정비 및 보수가 불가능한 사항에 대해서는 기계사업소장(이하 “소장”이라 한다)에게 신속히 조치 요청을 하여야 한다. ③ 용역시행 분야의 점검은 용역사에서 시행하는 점검으로 갈음한다. ④ 각 기계설비별 점검항목 및 시설물 점검결과기록항목은 ‘내규’에 따르며, 전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS)에 등록된 점검 및 기록 항목을 우선적으로 따른다.	제6조(기계설비점검의 의무) ① 기계관리소장(이하 “관리소장“이라 한다)은 담당구역내의 모든 설비가 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 점검의 종류별로 점검을 실시하고 점검 결과에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다. ② 관리소장은 점검 및 정비 결과를 종합 분석하여 자체정비가 가능한 사항은 바로 조치하여야 하며, 자체정비 및 보수가 불가능한 사항에 대해서는 사업소장에게 신속히 조치 요청을 하여야 한다. ③ 용역시행 분야의 점검은 용역사에서 시행하는 점검으로 갈음한다. ④ 각 기계설비별 점검항목 및 시설물 점검결과기록항목은 ‘내규’에 따르며, 메트로피스(ERP)에 등록된 점검 및 기록 항목을 우선적으로 따른다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호) ○전자기록시스템이 ERP로 통합되어 수정
제7조(자체조치 범위) 기계설비사용장이 자체에서 조치하여야 할 업무범위는 다음과 같다. 1. (생 략) 2. 기계설비사용장은 관할 구역 내의 설비시설물 일상점검을 실시하고 이상 발생 시에는 응급조치를 취한 후에 센터장에게 통보하여야 한다.	제7조(자체조치 범위) 기계설비사용장이 자체에서 조치하여야 할 업무범위는 다음과 같다. 1. (현행과 같음) 2. 기계설비사용장은 관할 구역 내의 설비시설물 일상점검을 실시하고 이상 발생 시에는 응급조치를 취한 후에 사업소장에게 통보하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제8조(점검결과 보고) 점검실시 결과는 별도의 서식에 의거 기록 유지하여 설비 유지관리의 자료로 이용될 수 있도록 하고, 점검의 종류에 따라 각호와 같이 보고한다. 1. 센터장은 정기점검 결과 중 외주 수리 등이 필요할 때에는 소장에게 요청 하여야 한다. 2. 센터장은 점검결과에 대한 조치 계획을 수립 시행하고 자체처리가 불가능한 사항 등 주요 사항은 기계설비주관부서장을 경유하여 사장에게 보고하고 예산 반영하여 조치하도록 한다. 3. (생 략) 4. 센터장은 점검․정비결과에 대한 통계를 기록 유지하여 기계설비 시설물의 유지관리에 필요한 참고 자료로 활용하여야 한다. 5. (생 략)	제8조(점검결과 보고) 점검실시 결과는 별도의 서식에 의거 기록 유지하여 설비 유지관리의 자료로 이용될 수 있도록 하고, 점검의 종류에 따라 각호와 같이 보고한다. 1. 관리소장은 정기점검 결과 중 외주 수리 등이 필요할 때에는 사업소장에게 요청 하여야 한다. 2. 사업소장은 점검결과에 대한 조치 계획을 수립 시행하고 자체처리가 불가능한 사항 등 주요 사항은 기계설비주관부서장을 경유하여 사장에게 보고하고 예산 반영하여 조치하도록 한다. 3. (현행과 같음) 4. 관리소장은 점검·정비결과에 대한 통계를 기록 유지하여 기계설비 시설물의 유지관리에 필요한 참고 자료로 활용하여야 한다. 5. (현행과 같음)	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호) ○문구 수정
제9조(설비의 보수계획 수립) ① 소장 및 센터장은 다음연도의 유지관리 이행계획을 수립하여 기계설비주관부서장에게 보고하고 적정하게 이행하여야 한다. ② (생 략) ③ 소장 및 센터장은 매월 유지관리 이행계획 추진사항을 확인하고 관리하여야 하며, 실적은 분기마다 기계설비주관부서장 및 안전총괄부서장에게 보고하여야 한다. ④ 유지관리 이행대상의 선정기준은 기계설비 전 시설물로 하며 교체, 개량 및 신설에 따른 시설물 증·감을 즉시 반영하여 유지관리 이행에 중단이 없도록 한다.	제9조(설비의 보수계획 수립) ① 사업소장 및 관리소장은 다음연도의 유지관리 이행계획을 수립하여 기계설비주관부서장에게 보고하고 적정하게 이행하여야 한다. ② (현행과 같음) ③ 사업소장 및 관리소장은 매월 유지관리 이행계획 추진사항을 확인하고 관리하여야 하며, 실적은 분기마다 기계설비주관부서장 및 안전총괄부서장에게 보고하여야 한다. ④ 유지관리 이행대상의 선정기준은 기계설비 전 시설물로 하며, 신설 및 교체·개량에 따른 시설물 증·감을 즉시 반영하여 유지관리 이행에 중단이 없도록 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호) ○문구 수정
제10조(기계설비의 정비) 기계설비의 정비는 지침서에 의거 센터장의 주관하에 시행하는 것으로 한다. 다만, 특수기술을 요하는 경우에는 소장 주관하에 전문업체와의 계약에 의하여 시행할 수 있다.	제10조(기계설비의 정비) 기계설비의 정비는 지침서에 의거 관리소장의 주관하에 시행하는 것으로 한다. 다만, 특수기술을 요하는 경우에는 사업소장 주관하에 전문업체와의 계약에 의하여 시행할 수 있다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제11조(기계설비의 보수) ① 소장은 기계설비의 연간사업계획을 센터장에게 통보하고 센터장은 그 사업계획에 따라 시행하여야 한다. ② 센터장은 설비의 보수 정비를 담당 직원으로 하여금 시행하도록 한다. 다만, 자체보수가 불가능하거나 외주보수가 유리하다고 판단될 때에는 소장에게 요청하여 전문업체와의 계약에 의하여 시행할 수 있도록 한다. ③ 센터장은 열차 안전운행, 민원 및 이용시민의 불편사항, 긴급복구가 요구되는 사항에 대해서는 긴급 조치하여야 한다.	제11조(기계설비의 보수) ① 사업소장은 기계설비의 연간사업계획을 관리소장에게 통보하고 관리소장은 그 사업계획에 따라 시행하여야 한다. ② 관리소장은 설비의 보수 정비를 담당 직원으로 하여금 시행하도록 한다. 다만, 자체보수가 불가능하거나 외주보수가 유리하다고 판단될 때에는 사업소장에게 요청하여 전문업체와의 계약에 의하여 시행할 수 있도록 한다. ③ 관리소장은 열차 안전운행, 민원 및 이용시민의 불편사항, 긴급복구가 요구되는 사항에 대해서는 긴급 조치하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제13조(계획보수공사) 소장은 계획보수공사를 단위사업으로 연간 사업계획에 반영 필요한 예산을 확보하여 시행한다.	제13조(계획보수공사) 사업소장은 계획보수공사를 단위사업으로 연간 사업계획에 반영 필요한 예산을 확보하여 시행한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제14조(관련분야 보수공사) 소장은 기계분야 기능실에서 시행되는 전기, 신호, 통신, 건축 등 타부서의 보수공사 시에는 기계설비의 훼손방지 및 철거 후 원상복구 등을 위하여 사전에 관할부서장과 협의하여야 한다.	제14조(관련분야 보수공사) 사업소장은 기계분야 기능실에서 시행되는 전기, 신호, 통신, 건축 등 타부서의 보수공사 시에는 기계설비의 훼손방지 및 철거 후 원상복구 등을 위하여 사전에 관할부서장과 협의하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제16조(작업안전) 소장과 센터장은 기계설비의 정비 또는 보수를 시행할 때에는 안전사고 예방에 만전을 기하여야 하며, 안전계획서와 안전수칙을 작성하여 소속직원이 자세히 알도록 하여야 한다.	제16조(작업안전) 사업소장과 관리소장은 기계설비의 정비 또는 보수를 시행할 때에는 안전사고 예방에 만전을 기하여야 하며, 안전계획서와 안전수칙을 작성하여 소속직원이 자세히 알도록 하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제17조(정비 및 안전교육) ① 소장 및 센터장은 기계설비별 작업안전수칙을 작성하여 활용토록 하고 정기적인 교육을 실시하여야 한다. ② 소장 및 센터장은 정기적으로 안전교육을 실시하여 기록유지하고, 개인별 안전보호장구를 확보 착용토록 하여야 한다.	제17조(정비 및 안전교육) ① 사업소장 및 관리소장은 기계설비별 작업안전수칙을 작성하여 활용토록 하고 정기적인 교육을 실시하여야 한다. ② 사업소장 및 관리소장은 정기적으로 안전교육을 실시하여 기록유지하고, 개인별 안전보호장구를 확보 착용토록 하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제18조(예방정비의무) 센터장은 기계설비에 대한 설치연도, 가동(사용)시간, 부품의 규격, 소음, 진동 상태 등을 고려하여 기계설비의 고장을 사전 예방할 수 있도록 정기적인 정비를 시행하여야 한다.	제18조(예방정비의무) 관리소장은 기계설비에 대한 설치연도, 가동(사용)시간, 부품의 규격, 소음, 진동 상태 등을 고려하여 기계설비의 고장을 사전 예방할 수 있도록 정기적인 정비를 시행하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제19조(예방정비의 시행) 예방정비는 제5조의 정기점검과 병행하여 실시하며 모든 정비는 센터장 주관하에 담당 직원이 시행한다.	제19조(예방정비의 시행) 예방정비는 제5조의 정기점검과 병행하여 실시하며 모든 정비는 관리소장 주관하에 담당 직원이 시행한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제20조(정비지침서 비치) 센터장은 기계설비별 특성에 따라 정비지침서 또는 제작사 유지관리지침, 제작사 기술자료 등을 비치하여 정비작업에 활용할 수 있도록 하여야 한다.	제20조(정비지침서 비치) 관리소장은 기계설비별 특성에 따라 정비지침서 또는 제작사 유지관리지침, 제작사 기술자료 등을 비치하여 정비작업에 활용할 수 있도록 하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제21조(시설물 이력카드) 모든 기계설비의 시설물 이력카드는 전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS) 등록으로 대체 한다.	제21조(시설물 이력카드) 모든 기계설비의 시설물 이력카드는 메트로피스(ERP) 등록으로 대체 한다.	○차세대 통화시스템 개통 관련(UTIMS 운영 중단)
제22조(기계설비의 관리) 소장은 기계설비의 노후정도, 기능 및 성능상태를 파악하여 고장 등 유사시에 대비하고, 기계설비의 기능을 정상상태로 유지하여야 하며, 이에 대한 사업계획을 수립 관리하여야 한다.	제22조(기계설비의 관리) 사업소장은 기계설비의 노후정도, 기능 및 성능상태를 파악하여 고장 등 유사시에 대비하고, 기계설비의 기능을 정상상태로 유지하여야 하며, 이에 대한 사업계획을 수립 관리하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제23조(보수용 자재, 장비 및 공기구 관리) ① 센터장은 기계설비 유지관리에 필요한 보수용 자재의 적정한 예비품을 확보하여 운영하여야 한다. ② 센터장은 기계설비 점검 및 보수정비에 필요한 공구 및 비품을 확보하고, 그 기능이 상시 유지될 수 있도록 관리하여야 한다. ③ 센터장은 집중호우시 지하철 안전 운행을 위하여 수방용 장비와 물품을 확보하여야 한다.	제23조(보수용 자재, 장비 및 공기구 관리) ① 관리소장은 기계설비 유지관리에 필요한 보수용 자재의 적정한 예비품을 확보하여 운영하여야 한다. ② 관리소장은 기계설비 점검 및 보수정비에 필요한 공구 및 비품을 확보하고, 그 기능이 상시 유지될 수 있도록 관리하여야 한다. ③ 관리소장은 집중호우시 지하철 안전 운행을 위하여 수방용 장비와 물품을 확보하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제24조(자재, 장비 및 공기구의 비치) 보수에 필요한 자재, 장비 및 공기구의 비치는 센터장이 관리가 용이한 곳에 비치하여 보수작업에 지장이 없도록 하며, 비상복구 자재에 대한 사항은 ‘내규’에 따른다.	제24조(자재, 장비 및 공기구의 비치) 보수에 필요한 자재, 장비 및 공기구의 비치는 관리소장이 관리가 용이한 곳에 비치하여 보수작업에 지장이 없도록 하며, 비상복구 자재에 대한 사항은 ‘내규’에 따른다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제25조(기계설비사용장의 책임) 기계설비사용장은 내부공사 및 외부인에 의하여 담당구역 내 설비의 도난, 훼손, 파손등이 발생되지 않도록 대책을 마련하여야 하며, 이상이 발견되었을 때는 즉시 관할 센터장에게 알려야 한다.	제25조(기계설비사용장의 책임) 기계설비사용장은 내부공사 및 외부인에 의하여 담당구역 내 설비의 도난, 훼손, 파손등이 발생되지 않도록 대책을 마련하여야 하며, 이상이 발견되었을 때는 즉시 관할 관리소장에게 알려야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제27조(하자기간중의 관리) 소장은 하자기간중의 관리와 하자보수 업무시 감독을 철저히 하여야 하며 시공업체 및 제작업체로부터 기술이 전수될 수 있도록 검토하여야 한다.	제27조(하자기간중의 관리) 사업소장은 하자기간중의 관리와 하자보수 업무시 감독을 철저히 하여야 하며 시공업체 및 제작업체로부터 기술이 전수될 수 있도록 검토하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제28조(보수용역 관리) ① 소장은 보수 용역분야의 용역인원을 적절히 관리 감독하여 과업내용이 성실히 수행될 수 있도록 하여야 한다. ② (생 략) ③ 용역분야에서 긴급사항이 발생하였을 때 관할 센터장은 즉시 출동하여 현장대리인을 통해 지휘, 복구할 수 있도록 조치하여야 한다. ④ 센터장은 관할 구역 용역시설물에 대한 기능유지상태, 안전상의 이상 유무 등을 수시 확인하여 정상적인 기능이 유지 되도록 조치하여야 한다. ⑤ 센터장은 용역사가 시행하는 점검, 보수작업내용, 물품의 교체 및 수불 현황 등을 확인․감독 하여야 한다.	제28조(보수용역 관리) ① 사업소장은 보수 용역분야의 용역인원을 적절히 관리 감독하여 과업내용이 성실히 수행될 수 있도록 하여야 한다. ② (현행과 같음) ③ 용역분야에서 긴급사항이 발생하였을 때 관할 관리소장은 즉시 출동하여 현장대리인을 통해 지휘, 복구할 수 있도록 조치하여야 한다. ④ 관리소장은 관할 구역 용역시설물에 대한 기능유지상태, 안전상의 이상 유무 등을 수시 확인하여 정상적인 기능이 유지 되도록 조치하여야 한다. ⑤ 관리소장은 용역사가 시행하는 점검, 보수작업내용, 물품의 교체 및 수불 현황 등을 확인․감독 하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호) ○문구 수정
제29조(긴급조치) ① 기술센터 직원은 긴급히 보수 또는 조치할 사항을 발견하였을 때에는 즉시 센터장에게 보고하고 센터장의 지시에 따라 긴급히 조치하여야 한다. ② 센터장은 자체인원으로 조치가 어려울 때에는 다른 센터장 또는 소장에게 지원 요청하여야 하며, 지원요청을 받은 부서에서는 특별한 사정이 없는 한 즉시 지원하여야 한다.	제29조(긴급조치) ① 기계관리소 직원은 긴급히 보수 또는 조치할 사항을 발견하였을 때에는 즉시 관리소장에게 보고하고 관리소장의 지시에 따라 긴급히 조치하여야 한다. ② 관리소장은 자체인원으로 조치가 어려울 때에는 다른 관리소장 또는 사업소장에게 지원 요청하여야 하며, 지원요청을 받은 부서에서는 특별한 사정이 없는 한 즉시 지원하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)
제30조(야간근무) 야간 또는 휴일 근무 중인 센터 직원은 별도로 정한 지휘계통에 따라 필요시 다른 센터 관할구간의 업무를 수행하여∨야 한다.	제30조(야간근무) 야간 또는 휴일 근무 중인 기계관리소 직원은 별도로 정한 지휘계통에 따라 필요시 다른 기계관리소 관할구간의 업무를 수행하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호) ○띄어쓰기 삭제
제31조(현장확인 및 조치지시) ① 종합관제센터장은 역사 및 시설물 등에서 화재경보 확인이 가능한 역사에 대해서는 화재경보가 발생되었을 때 열차 운행과 승객불편 해소를 위하여 센터장에게 현장을 확인하고 적절한 조치를 취하도록 하여야 한다. ② 종합관제센터 및 관련부서에서 화재경보에 대한 조치 지시 및 지원요청을 받은 센터장은 즉시 현장을 확인하고 열차지연 및 안전운행에 지장이 없도록 적절한 조치를 취한 후 그 결과를 보고하여야 한다.	제31조(현장확인 및 조치지시) ① 종합관제단장은 역사 및 시설물 등에서 화재경보 확인이 가능한 역사에 대해서는 화재경보가 발생되었을 때 열차 운행과 승객불편 해소를 위하여 관리소장에게 현장을 확인하고 적절한 조치를 취하도록 하여야 한다. ② 종합관제단 및 관련부서에서 화재경보에 대한 조치 지시 및 지원요청을 받은 관리소장은 즉시 현장을 확인하고 열차지연 및 안전운행에 지장이 없도록 적절한 조치를 취한 후 그 결과를 보고하여야 한다.	○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)