소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태 조사 결과

	※ 최근 도로 포장공사로 망실됨
중랑구 동일로148길 20(묵동 202-19) ▶ 불량
	태양광 조명블럭 미설치
중랑구 동일로154길 47-23(묵동 122-103) ▶ 양호
중랑구 공릉로14길 20(묵동 157-1) ▶ 양호
중랑구 동일로152길 53(묵동 126-1) ▶ 양호