2. 누수 다발관로 현황 (누수 3건 이상)

관로위치		관로번호	관종	부설년도	구경	누수건수	비 고
가리봉동	121-44	74152121774	도복장강관(SP)	1994	150	3	1
구로동	170-12	74062000010	덕타일주철관(DCIP)	2004	80	3	2
구로동	313-126	64954000096	덕타일주철관(DCIP)	2001	100	3	3
구로동	42-4	64762000303	도복장강관(SP)	1977	500	9	폐쇄
구로동	62-1	64744000018	도복장강관(SP)	1973	700	4	4
구로동	120	64734120739	도복장강관(SP)	1977	500	3	가정인입관
신도림동	287	64642000003	도복장강관(SP)	1985	900	3	폐쇄
가리봉동	115-111	74063000094	회주철관(CIP)	1978	250	4	폐쇄
목동	921	64243000017	도복장강관(SP)	1988	200	5	공동구
목동	767-16	64132000034	덕타일주철관(DCIP)	1988	80	5	폐쇄
목동	231-63	64032000065	회주철관(CIP)	1982	150	3	폐쇄
목동	807-5	54833000075	도복장강관(SP)	1978	400	3	폐쇄
등촌동	641-11	54721120300	덕타일주철관(DCIP)	2000	80	3	폐쇄
등촌동	656-31	54721000010	덕타일주철관(DCIP)	1989	80	3	5
등촌동	628-24	54623000025	도복장강관(SP)	1987	1200	4	6
신월동	103-23	63201123193	회주철관(CIP)	1984	150	3	7
신월동	150-2	63201000032	폴리에틸렌관(PE)	1993	150	3	개량
신월동	117-33	63201000027	회주철관(CIP)	1984	150	3	개량
외발산동	245	53982000006	회주철관(CIP)	1978	150	4	개량
공항동	53-26	53772125196	도복장강관(SP)	1976	200	4	개량
신정동	325-1	64641000002	도복장강관(SP)	1987	1500	3	8
신정동	325-6	64622000010	도복장강관(SP)	1987	200	3	공동구
신월동	606-25	64411000003	덕타일주철관(DCIP)	1985	300	3	폐쇄
개봉동	92-9	64822000038	덕타일주철관(DCIP)	2001	300	3	9
고척동	103-1	64822000023	회주철관(CIP)	1984	200	4	10
개봉동	156-5	64822000010	회주철관(CIP)	1984	300	3	11
개봉동	139-54	64812000054	덕타일주철관(DCIP)	1988	80	3	12
개봉동	97-26	64713000102	회주철관(CIP)	1983	300	3	13
항동	165	S_05_H_33012	폴리에틸렌관(PE)	1988	150	3	폐쇄
개봉동	280-31	74022000049	도복장강관(SP)	1996	150	3	14
개봉동	403-196	74022000048	덕타일주철관(DCIP)	1988	150	11	개량
천왕동	156-2	73104000011	폴리에틸렌관(PE)	1987	150	3	15
항동	93	73084000004	폴리에틸렌관(PE)	1988	150	3	16
개봉동	403-54	64923000055	회주철관(CIP)	1984	300	3	17
개봉동	344-32	64923000044	덕타일주철관(DCIP)	1987	80	3	18
오류동	56-41	64813000051	덕타일주철관(DCIP)	1989	100	4	19
화곡동	742-95	54813120625	덕타일주철관(DCIP)	2002	100	3	배수지 내

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	1. 가리봉동 121-44 (D=150㎜, SP 바이패스관)
그림설명		2. 구로동 170-12 (D=200㎜, DCIP)

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	3. 구로동 313-126 (D=300㎜ DCIP) 64744000018
그림설명		4. 구로동 62-1 (D=700㎜ SP) 64744000018

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	5. 등촌동 656-31(D=80㎜, DCIP) 54721000010
그림설명		6. 등촌동 628-24(D=1,200㎜, SP) 54623000025

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	7. 신월동 103-23(D=150㎜, CIP) 63201123193
그림설명		8. 신정동 325-1(D=1,500㎜, SP) 64641000002

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	9. 개봉동 92-9(D=300㎜, DCIP) 64822000038
그림설명		10. 고척동 103-1(D=200㎜, CIP) 64822000023

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	11. 개봉동 156-5(D=300㎜, CIP) 64822000010
그림설명		12. 개봉동 139-54(D=80㎜, DCIP) 64812000054

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	13. 개봉동 97-26(D=300㎜, CIP) 64713000102
그림설명		14. 개봉동 280-31(D=150㎜ SP) 74022000049

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	15. 천왕동 156-2(D=150㎜, PE) 73104000011
그림설명		16. 항동 93(D=150㎜, PE) 73084000004

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	17. 개봉동 403-54(D=300㎜, CIP) 64923000055
그림설명		18. 개봉동 344-32(D=80㎜, DCIP) 64923000044

누 수 다 발 관 로 도

그림설명	19. 오류동 56-41(D=100㎜, DCIP) 64813000051
그림설명