(양식1)

터널 기전시설 점검표

시설물명 :                                        점검일 : 2016년   월   일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지, 청소상태
	주․야간 조도 조절
재 방 송 설 비	송․수신기 동작상태
	차도내 방송청취 상태
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선 고정,전해액잔량) 상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
소화설비	소화전 표시등및 방재설비 작동여부
	소화기 격납상태
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
	소화전함 및 호스 관리상태
환기설비	환기용 송풍기 가동상태
	송풍기 가동시 진동 및 이상소음
	각종 계기류 작동상태
	축 커플링 연결 및 고정상태
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착
	긴급전화 통화상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화기능상태
관 리 실 상 태 등	관리실 내․외부 청소상태
	비상연락망 및 현황판 정비상태 (근무자표시)
	소화기 및 설비 관리상태
	각종일지 정리 및 근무상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태            점검자            직             성명           (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                        직             성명           (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직              성명           (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                   직              성명           (서명)

(양식2)

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :                                        점검일 : 2016년   월   일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등
	등기구 유지상태
	등기구 청소상태
	주․야간 조도 조절
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부
	소화기 충약상태
재방송 설 비	송․수신기 동작상태
	차도내 방송청취 상태
	안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태
	관리실 내․외부 청소상태
	각종일지 정리 및 근무상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자          직             성명           (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                        직             성명           (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직              성명           (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                   직              성명           (서명)