○ 현황사진

연번1	점검결과	측구(동일로 1238)	연번2	점검결과	측구(화랑로 786)
	점검유형	구배불량		점검유형	구배불량
연번3	점검결과	측구(한글비석로 264)	연번4	점검결과	측구(상계로 193-14)
	점검유형	구배불량		점검유형	구배불량
연번5	점검결과	측구(상계로 119)	연번6	점검결과	측구(마들로 86)
	점검유형	구배불량		점검유형	구배불량

연번7	점검결과	측구(마들로 127)	연번8	점검결과	측구(마들로 127)
	점검유형	구배불량		점검유형	구배불량
연번9	점검결과	측구(월계동 224-13)
	점검유형	구배불량