참고자료 1

센터별 신재생에너지 세부 추진현황

가. 설치현황

□ 소화가스 연료화(슬러지처리시설, 차량연료)

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
중랑	건조시설 200ton/일	’07.8. ~ ’07.12.	연료공급장치 교체 (LNG → 소화가스)	437
	건조시설 100ton/일	’12.7. ~ ’13.2.	보일러 및 공급장치 신설	224
난지	소각시설 150ton/일	’07.8. ~ ’07.12.	연료공급장치 교체 (경유 → 소화가스)	260
	건조시설 150ton/일	’13.7. ~ ’14.7.	보일러 및 공급장치 신설	517
탄천	건조시설 200ton/일	’11.12. ~ ’12.2.	연료공급장치 교체 (LNG → 소화가스)	1,397
서남	소각시설 150ton/일	’07.8. ~ ’07.12.	연료공급장치 교체 (LNG → 소화가스)	392
	차량 연료화 2,940N㎥/일	’08.8. ~ ’09.3. (계약기간 15년)	소화가스 활용(정제) 차량연료 생산	3,360

※ 차량 연료화 사업시행자 : ㈜에코에너지홀딩스

□ 소화가스 열병합 발전 사업(민자사업)

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
난지	3.06MW(1.53MW×2대)	’11.8. ~ ’13.2.	소화가스 열병합 발전시설 설치	12,900
서남	5.8MW (3MW×1대, 1.4MW×2대)	’13.2. ~ ’15.2.	소화가스 열병합 발전시설 설치	17,200

※ 사업시행자 : 한국지역난방공사

□ 소화가스 연료 발전기 설치사업

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
탄천	1,000kW × 2대	’08.1. ~ ’08.12.	소화가스 연료 전용발전기 설치	3,591
서남	800kW × 2대	″	″	2,713

□ 태양광가로등 시범사업

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
탄천	45W × 4set	’09.6. ~ ’09.7.	태양광 발전 조명장치	27
서남	45W × 4set	″	″	27

□ 태양광발전 사업

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
중랑	200kW	’08.3. ~ ’08.12.	위치 #2 최종침전지 면적 4,200㎡	1,601
	200kW	’10.7. ~ ’11.12.	위치 #2 최종침전지 면적 3,255㎡	1,649
	700kW(민자사업)	’13.10. ~ ’13.12.	위치 #2 최종침전지 면적 4,554㎡	2,000
난지	100kW	’10.6. ~ ’10.11.	위치 관리동(후정) 주차장 면적 500㎡	857
탄천	49.5kW(민자사업)	’15.8. ~ ’15.10.	위치 #2 탈수기동 옥상	100
서남	1,300kW(민자사업)	’10.9. ~ ’11.8.	위치 #2 최종침전지 면적 24,920㎡	5,700
	2,995kW(민자사업)	’13.10. ~ ’13.12.	위치 #2 초침, 폭기조, 종침 면적 46,296㎡	8,800

※ 사업시행자 : 서남센터 한국중부발전(주), 코스콘태양광발전(주)

: 중랑센터 코스콘태양광발전(주)

□ 방류수 열원회수 냉난방 사업, 하수열이용 지역난방 공급사업(탄천)

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
서남	열회수 설비 80RT (0.27Gcal)	’08.5. ~ ’08.8.	관리동 2,242㎡ 냉․난방	353
난지	열회수 설비 80RT (0.27Gcal)	’10.6. ~ ’10.10.	관리동 1,908㎡ 냉․난방	257
탄천	열펌프 63Gcal(9Gcal*7대)	’13.10. ~ ’14.12.	지역 난방 공급(민자)	37,272

□ 지하공동구 자연채광 조명개선 사업

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
중랑	1,440m 자연채광	’10.7. ~ ’10.10.	최초, 최종침전지 지하공동구	279
	1,500m 자연채광	’11.11. ~ ’11.12.	최초, 최종침전지 지하공동구	183
서남	660m 자연채광	’11.6. ~ ’11.9.	포기조 지하공동구	152

□ 소화가스 정제시설(민자사업)

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
중랑	소화가스 정제시설 (26,000㎥/일)	’14.3. ~ ’15.2.	일반가정에 도시가스 공급	7,800

□ 소수력 발전사업(민자사업)

센터별	사업규모	사업기간	사업내용	사업비 (백만원)
서남	발전시설 50kW 2대	’14.8. ~ ’15.4.	방류수로(한전 전력판매)	800