물품관리전환 합의서

관리전환을 하고자 하는 기관
지방자치단체명	서울특별시		소속기관명		○○사업소	회계명		특별회계
학교 아리수 음수대 대
관리전환의 조건			관리전환 후 음수대 관리에 대한 의무를 성실히 수행 할 것 (음수대 관리를 위한 청결관리 및 고장 보수 등 유지관리 철저)
상기 물품을 인계합니다 2014. . . 인계자 : 인계관서의 장 인 물품관리관 직 성명 인 물품출납원 직 성명 인
관리전환을 받고자 하는 기관
지방자치단체명	서울특별시	소속기관명		○○○학교			회계명		일반회계
관리전환 받은 후		물품의 분류		음수대
		물품의 용도		식수용 음수대
상기 물품을 인수합니다 2014. . . 인수자 : 인수관서의 장 인 물품관리관 직 성명 인 물품출납원 직 성명 인
주 : 2부를 작성하여 인계인수기관에 1부씩 보관한다.

아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 :

□ 위    치 :

□ 관 리 자 : 소속         직         성명            ☎0000-0000

□ 아리수 음수대 설치현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치대수

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 1학년 1반 앞	2007. 10.	(주)우성하이테크	032)679-2121
2	별관3층 3학년 3반 앞	2007. 10.	(주)하이필	031)339-5717

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치현황
		청결상태	소모성부품	중요부품
1	2013.9.18	불량	파우셋 파손	정상	- 청소완료 - (주)우성에 조치의뢰(하자기간 내)
2	2013.10.2	양호	이상없음	냉각장치 고장	(주)하이필에 A/s의뢰
3	2013.10.2	양호	이상없음	이상없음