보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 신트리 119안전센터

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	남부순환로80길28 (신월동 1003-6)	소화기 보호틀 해체	2018.9.10.	예방순찰 중 발견	2018.9.10.	소화기 보호틀 정비
2	남부순환로 604-4 (신월6동 1015-3)	소화기 보호틀 파손	2018.10.29	예방순찰중 발견	2018.10.30	소화기 보호틀 교체실시 (안전센터 보관중인 보호틀 사용)	자체
3
4
5

▢ 관련사진

소화기 보호틀 파손 사진(작업전)	소화기 보호틀 교체작업후 사진(2018.10.30.)