□ 점검 및 정비결과 사진 대비

연번	3	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	홍지동 세검정3거리 (세검8교앞)			정비내용		침하		정비결과	진행 중 (정비예정)
연번	4	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	홍지동 세검정3거리 (세검8교옆)			정비내용		침하		정비결과	진행 중 (정비예정)

연번	6	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	진흥로 498 (또래오래)			정비내용		돌출		정비결과	타 시설물 (한국수자원 공사)

연번	7	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	진흥로 498 (또래오래)			정비내용		돌출		정비결과	타 시설물 (한국수자원 공사)

연번	9	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로3길 33 (KT광화문빌딩)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	24	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	우정국로 69 (동일빌딩)			정비내용		돌출		정비결과	진행 중 (정비의뢰, 돌보도)

연번	31	맨홀종류	상수(Φ318)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 64 (스타벅스커피)			정비내용		돌출		정비결과	정비완료

연번	41	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 78 (뱅뱅)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	44	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	인사동길 49 (신축현장)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	47	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	인사동길 59 (GS25)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	51	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	북촌로 14-2 (홍원)			정비내용		패턴불일치 소음		정비결과	철개하자 (틀 고정, 위치조정 안됨)

연번	69	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	세종대로 179 (광화문전화국)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	73	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	세종대로 159 (티비디샵)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료
연번	74	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	세종대로 159 (티비디샵)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	75	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	세종대로 161 (홀리스커피)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	77	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	세종대로 169 (엔제리너스커피)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	90	맨홀종류	상수(Φ320)		관리기관		중부수도사업소
위치	적선동 177 (주차장)			정비내용		돌출		정비결과	정비완료

연번	97	맨홀종류	상수(Φ400)		관리기관		중부수도사업소
위치	사직로8길 17 (귀인)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	98	맨홀종류	상수(Φ400)		관리기관		중부수도사업소
위치	사직로8길 15 (당주정육점)			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	100	맨홀종류	상수(Φ235)		관리기관		중부수도사업소
위치	효자로 12 (국립고궁박물관)			정비내용		돌출		정비결과	진행 중 (정비의뢰, 돌보도)

연번	107	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	수표로 125			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	120	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	창경궁로 109			정비내용		소음		정비결과	타 시설물 (체신맨홀)

연번	123	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	창경궁로 83			정비내용		소음		정비결과	정비완료 (맨홀교체)

연번	130	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	율곡로 238			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	133	맨홀종류	상수 (500x500)		관리기관		중부수도사업소
위치	율곡로 255			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	144	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	삼일대로 396			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	149	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	돈화문로 62-1			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	151	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	돈화문로 32-1			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	153	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	돈화문로 45			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	155	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	돈화문로 24			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	159	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	난계로 259			정비내용		소음		정비결과	정비완료
연번	160	맨홀종류	상수 (계량기보호통)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 115			정비내용		침하		정비결과	진행 중 (정비의뢰, 돌보도)

연번	162	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 128			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	163	맨홀종류	상수 (계량기보호통)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 137			정비내용		침하		정비결과	진행 중 (정비의뢰, 돌보도)

연번	164	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 141-1			정비내용		침하		정비결과	진행 중 (정비의뢰, 돌보도)

연번	170	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 188			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	171	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 197-1			정비내용		돌출		정비결과	진행 중 (정비예정)

연번	179	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 213			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	181	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 258			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	185	맨홀종류	상수 (500x500)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 317-2			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	189	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	종로 393-1			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	196	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	지봉로 108			정비내용		돌출		정비결과	진행 중 (정비예정)

연번	201	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	지봉로 29			정비내용		돌출		정비결과	진행 중 (정비예정)

연번	205	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	청계천로 121			정비내용		소음		정비결과	정비완료

연번	224	맨홀종류	하수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	율곡로 78			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료

연번	226	맨홀종류	상수(Φ648)		관리기관		중부수도사업소
위치	율곡로 190			정비내용		패턴불일치		정비결과	정비완료